## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope un remonts” (ID Nr. R1S 2020/iep-87):

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Pretendenta piedāvātā mēneša maksa, EUR |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cena bez PVN | Cena ar PVN |
| 1. | Ugunsdrošības sistēmu (UATSS +BIS) tehniskā apkope |  |  |
| 2. | Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pults un aprīkojuma noma Drošības sistēmu monitoringam |  |  |
| Kopā: |  |  |

| Stundas likme EUR bez PVN (Drošības sistēmu remontdarbu gadījumā) |  |
| --- | --- |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- uzvarētāja izvēles kritērijs: zemākā piedāvātā cena pēc šāda algoritma: ugunsdrošības sistēmu (UATSS+BIS) tehniskās apkopes cena mēnesī bez PVN + apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pults un aprīkojuma nomas cena mēnesī bez PVN +  stundas likme (EUR bez PVN) remontdarbu gadījumā * 40 h (vienādu piedāvāto cenu gadījumā līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāko stundas likmi).

Īpašie nosacījumi:

- līguma termiņš: 12 mēneši vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz 9990,00 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;

- apmaksa: reizi mēnesī 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese:______________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr.______________________ |
| --- | --- |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Izpildītājs apņemas zemāk minētajos Pasūtītāja objektos veikt Pasūtītājam piederošo Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un tām piederošo signālu pārraides elementu (turpmāk – UATSS), apsardzes signalizācijas sistēmu un tām piederošo signālu pārraides elementu (turpmāk – ASS), balss izziņošanas sistēmu (turpmāk – BIS), piekļuves kontroles sistēmu (turpmāk – PKS), visas sistēmas kopā – Drošības sistēmas, kas ir attiecīgu ēku, būvju vai telpu neatņemamās sastāvdaļas, bojājumu novēršanu un regulāru UATSS un BIS tehnisko apkalpošanu (turpmāk – Pakalpojums).

- Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā objekta telpā ir uzstādījis un pieslēdzis apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas pulti un nepieciešamo aprīkojumu Drošības sistēmu monitoringam.

- Ar saviem darbaspēka un materiāli tehniskajiem resursiem sniegt Pakalpojumu atbilstoši līguma noteikumiem, spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, vispārpieņemtajiem kvalitātes standartiem un prasībām šādu pakalpojumu veikšanā.

- Nodrošināt Drošības sistēmu nepārtrauktu un pilnvērtīgu darbību.

- Divu stundu laikā pēc Līgumā noteiktajā kārtībā pieteiktā pieprasījuma saņemšanas nodrošināt kvalificēta speciālista ierašanos Pasūtītāja objektā, lai veiktu darbus, kas nepieciešami, lai novērstu tehniskos bojājumus, par ko tiek sastādīts akts.

- Izstrādāt un ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas rakstiski iesniegt Pasūtītājam UATSS tehniskās apkopes reglamentu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

- Nodrošināt bez papildus samaksas Drošības sistēmu ekspluatācijas instruktāžu Pasūtītāja darbiniekiem, atbilstoši Drošības sistēmu ražotāju noteikumiem, rekomendācijām un normatīvo aktu prasībām.

- Ja Drošības sistēmas darbības atjaunošanai ir nepieciešama tās elementu nomaiņa pret analogu, pirms remontdarbu uzsākšanas sagatavot un ar Pasūtītāju rakstiski saskaņot remontdarbu tāmi. Tāmē Izpildītājs norāda remontam nepieciešamo rezerves daļu un izejmateriālu cenas un remontdarbu stundu skaitu. Pasūtītājs apmaksu veic 30 dienu laikā pēc iepriekš saskaņoto darbu izpildes, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, un atbilstoša rēķina saņemšanas. Ja Pakalpojuma izpildei saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir jāpiesaista atbilstošas jomas speciālisti, par attiecīgo prasību izpildi ir atbildīgs pretendents.

- Sniedzot Pakalpojumu, uzņemties atbildību par savu un trešo personu drošību.

- Uzņemties pilno materiālo atbildību par Drošības sistēmām, Pasūtītājam vai trešajam personām nodarītajiem zaudējumiem un segt visus zaudējumus, kas Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā radušies.

- Sniedzot Pakalpojumu, ievērot līguma noteikumus, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvus aktus, ugunsdrošības prasības, darba drošības noteikumus, Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus un apsardzes noteikumus, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras varētu iestāties šajā apakšpunktā noteikto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā.

- Kompensēt Pasūtītājam, tā darbiniekiem vai Pasūtītāja nomniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja, tā apakšuzņēmēju vai darbinieku puses.

- Nodrošināt veiktiem remontdarbiem un izmantotiem materiāliem 2 (divu) gadu garantiju no darbu pieņemšanas brīža.

- Novērst Drošības sistēmā konstatētos trūkumus 12 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, bet, ja trūkumi netraucē pilnvērtīgi ekspluatēt Drošības sistēmas, 48 stundu laikā; ja Izpildītājs nenodrošina trūkumu novēršanu iepriekšminētos termiņos, Pasūtītājs tiesīgs uzdot trūkumu novēršanu trešajai personai, bet Izpildītājam ir pienākums pilnībā un bezstrīdus kārtībā kompensēt izdevumus, kas Pasūtītājam radušies, apmaksājot trešās personas rēķinu.

- Veikt remontdarbus tikai rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju.

- Pēc pieprasījuma nodrošināt Pasūtītājam pieeju informācijai par Drošības sistēmām: signalizācijas zonu sarakstiem, atbildīgo personu sarakstiem ar kodu numuriem (kārtas numurs) signalizācijas centrālē; vēstures datiem (par laika posmu, kas nav mazāks par 30 dienām) par objektā reģistrētām trauksmēm, signalizācijas aktivizēšanu un deaktivizēšanu utt.

- Nodrošināt Pasūtītājam iespēju saņemt konsultāciju pa tālruni attiecībā uz kodu nomaiņu, dzēšanu vai jaunu kodu ievadīšanu.

- Neizpaust trešajām personām informāciju par Pasūtītāju un viņa objektiem, objektos esošajām Drošības sistēmām, to specifikāciju, konfigurāciju un tehnisko stāvokli.

- Nodrošināt UATSS un BIS tehnisko apkalpošanu Pasūtītāja objektos ne retāk kā 1 reizi mēnesī saskaņā ar Izpildītāja izstrādātu un abpusēji saskaņotu tehniskās apkalpošanas reglamentu. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no tehniskās apkalpošanas darbu veikšanas brīža sastādīt un iesniegt Pasūtītājam tehniskās apkalpošanas darbu aktus, kuros fiksēti tehniskās apkalpošanas laikā veiktie darbi.

- Konsultēt Pasūtītāju signalizācijas iekārtas ekspluatācijas jautājumos.

- Sniegt Pasūtītājam rakstisku atbildi uz Pasūtītāja iesniegtu pretenziju (turpmāk – Pretenzija) par Izpildītāja darbības trūkumiem 5 (piecu) dienu laikā no Pretenzijas nosūtīšanas brīža, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja noteiktajā termiņā, novērst Pretenzijā norādītos trūkumus.

- Līguma darbības laikā Pasūtītājs pēc nepieciešamības ir tiesīgs palielināt vai samazināt Līgumā minēto objektu un/vai Drošības sistēmu sarakstu (skatīt zemāk pievienoto tabulu “SIA „Rīgas 1.slimnīca” objektu un iekārtu  saraksts”), par to noslēdzot attiecīgu vienošanos vai rakstiski brīdinot Izpildītāju par izmaiņām 30 (trīsdesmit) kalendāru dienu laikā.

- Izpildītājs ir atbildīgs par pienākumu neizpildi Līgumā un normatīvo aktu kārtībā.

Ugunsdrošības sistēmu pakalpojumu nodrošināšanā ietilpstošo ugunsdrošības sistēmu tehniskā apkope. Veicamo darbu apraksts:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults | x |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude, un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | reizi mēnesī |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | reizi mēnesī |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi mēnesī |
| 1.4. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | reizi ceturksnī |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | reizi mēnesī |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | reizi mēnesī |
| 2. | Siltuma signāldevēji | x |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi gadā |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | reizi mēnesī |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji | x |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi gadā |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi mēnesī |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi mēnesī |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces | x |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi gadā |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |
| 5. | Ugunsdzēsības skaņas signalizācijas ierīces | x |
| 5.1 | Zvana/sirēnas ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 5.2 | Zvana/sirēnas darbs spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 6. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude | x |
| 6.1 | Moduļu ārējā apskate | reizi mēnesī |
| 6.2 | Moduļu darba spējas pārbaude | reizi mēnesī |
| 6.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |
| 7. | Dūmu staru signāldevēju pārbaude | x |
| 7.1 | Signāldevēja ārējā apskate | reizi ceturksnī |
| 7.2 | Signāldevēja optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | reizi pusgadā |
| 7.3 | Signāldevēju darba spējas pārbaude | reizi pusgadā |
| 7.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | reizi gadā |
| 7.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | reizi gadā |
| 8. | Akumulatoru pārbaude | x |
| 8.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes | reizi ceturksnī |
| 9. | Ventilācijas sistēmas bloķēšana | x |
| 9.1 | No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | reizi ceturksnī |
| 10. | Liftu darbības bloķēšana | x |
| 10.1. | Pārbaudīt liftu atslēgšanos no ugunsdrošības signalizācijas pults | reizi ceturksnī |

SIA „Rīgas 1.slimnīca” objektu un iekārtu saraksts

| Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta atrašanās vieta | Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas iekārta (US) | Apsardzes signalizācijas sistēmas iekārta (AS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Poliklīnika “Bruņinieku” 1. stāvs reģistratūra un servera telpa | Korpuss Nr.1 |  | Apsardzes pults (radio) JA-63KR-2 gb. Tastatūra (radio) JA-60F-1.gb. |
| 2. | Poliklīnika “Bruņinieku” 1. stāvs kartotēka un atbildīga māsa 3.stāvs (seifs) | Korpuss Nr.1 |  | Apsardzes pults (radio) JA-63KR-2 gb. Tastatūra (radio) JA-60F-1.gb.- |
| 3. | Sarga telpa no Bruņinieku iela puses | Korpuss Nr.1 | US komplekts | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1gb.) |
| 4. | Kases telpas 2.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis NX-8 1.gab. Tastatūra LCD NX-148 1.gab. |
| 5. | Administratīvā ēka, 1.stāvs | Korpuss Nr.2 | US komplekts |  |
| 6. | Administratīvā ēka, pagrabstāvs | Korpuss Nr.2 | US komplekts |  |
| 7. | Administratīvā ēka kab.1 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 8. | Administratīvā ēka kab.2 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 9. | Administratīvā ēka kab.3 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 10. | Administratīvā ēka kab.4 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 11. | Administratīvā ēka kab.5 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 12. | Administratīvā ēka kab.6 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 13. | Administratīvā ēka kab.7.,8. (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 14. | Administratīvā ēka kab.10 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 15. | Administratīvā ēka kab.11 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 16. | Administratīvā ēka kab.12 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 17. | Administratīvā ēka kab.13 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 18. | Administratīvā ēka kab.14 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 19. | Administratīvā ēka kab.16 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 20. | Administratīvā ēka kab.17 (3.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 21. | Administratīvā ēka kab.18, 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 22. | Administratīvā ēka kab.19, 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 23. | Administratīvā ēka kab.20, 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 24. | Administratīvā ēka kab.21, 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 25. | Administratīvā ēka kab.22, 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 26. | Administratīvā ēka kab.23, 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 27. | Administratīvā ēka (koridorā) 3.stāvs | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 28. | Reģistratūra | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 29. | Administratīvā ēka (2.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Detektori |
| 30. | Konferenču zāle (2.stāvs) | Korpuss Nr.2 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gb.) |
| 31. | ANGEOGRĀFIJAS kabinets 1.st. (pretī 9.nod.kardioloģijai) | Korpuss Nr.3 |  | Piekļūšanas kontroles sistēma. konverters ASV-232/485 Anson-1 gb. kontrolieris ASV-8924 Anson-1 gb. slēdzis durvju atvēršanai-1 gb. lock ASL-3202A Anson-1 gb. kronšteins ASL-320L Anson-1 gb. stabilizators PS-817-1gb. uztvērējs UC-82 Jablotron UC-82-1 gb. distances vadības pultis RC-86 Jablotron-2 gb. |
| 32. | 9.nodaļa | Korpuss Nr.3 | US komplekts | AS komplekts |
| 33. | 3 stāvs 10.nodaļa | Korpuss Nr.4 | US komplekts | AS komplekts |
| 34. | Sāpju centrs | Korpuss Nr.4 | US komplekts |  |
| 35. | 11.nodaļa | Korpuss Nr.5 | US komplekts | AS komplekts |
| 36. | Ultrasonogrāfija | Korpuss Nr.6 | Ugunsdrošības pults BENTELL-J424-8-1.gb US dūmu detektors NB-338-2H-30.gb. US rokas poga FP/3RD-3.gb. ugunsdrošības sirēna-3.gb. | Apsardzes pults NX-8E (1.gb.) Apsardzes infrasarkanais signaldēvējs RX-40QZ (5.gb.) Radioraidītājs Cortex-2.gb. Tastatūra NX-148-2 gb. |
| 37. | 12.nodaļa | Korpuss Nr.6 | US komplekts | AS komplekts |
| 38. | Endoskopijas nodaļa Magnētiskā rezonanse | Korpuss Nr.7 | US komplekts | AS komplekts |
| 39. | Operācijus bloks | Korpuss Nr.8 |  | Barošanas bloks 2.gab. Akumulators MARSS 2.gab. |
| 40. | ITP | Korpuss Nr.8 | US komplekts | Apsardzes panelis DSC 585PCB 1.gab. Tastatūra PC1550 1.gab. |
| 41. | Datormogrāfija | Korpuss Nr.10 | US komplekts | Apsardzes panelis ar tastatūru PC1832PCB (1.gb.) |
| 42. | 8.nodaļa | Korpuss Nr.10 | US komplekts | AS komplekts |
| 43. | 7.nodaļa | Korpuss Nr.11 | US komplekts | AS komplekts |
| 44. | FDN | Korpuss Nr.12 | BENTELL uguns.pults-1 gb. transformators (1.gb.) US siltumu detektors NB-918-4H 1gb. US dūmu detektors NB-918-2H-20gb. nozarkārba KRT-20- 4 gb. Fakumulators 12 V- 1 gb. US rokas poga FP/3RD- 1 gb. ugunsdrošības sirēna-1 gb. |  |
| 45. | 6.nodaļa | Korpuss Nr.12 | US komplekts | AS komplekts |
| 46. | 5.nodaļa, RTG | Korpuss Nr.13 | US komplekts | AS komplekts |
| 47. | Stomu kabinets kreisā puse, sānu ieeja, logi no autostāvvietas puses | Korpuss Nr.14 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-1616 (1.gb.) |
| 48. | Aferēzes centrs | Korpuss Nr.14 | US komplekts |  |
| 49. | DSTS klīniska (dienas stacionārs) | Korpuss Nr.16 |  | Apsardzes pults JA-63KR (1.gb.); Transformators DSC-1632-1gb.; Durvju detektors JA-60N-2 gb.; Apsardzes infrasarkanais signaldēvējs MG-PMD1P-2.gb.; Apsardzes infrasarkanais signaldēvējs RX-40QZ-2.gb.; Akumulatora baterijā 12v; 7,5Ah Marss -1 gb. Apsardzes sirēna Danton-1 gb. Tastatūra (radio) JA-60F-1 gb. Spēka kabelis AVVG3x2,5-10m Signalizācijas kabelis KM4x-35 m Nozarkārba KRT-20 2 gb. Instalācijas materiāli- 1 kpl. |
| 50. |  | Korpuss Nr.16 | US komplekts |  |
| 51. | Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļas, Oftalmoloģijas un otolaringoloģijas nodaļas | Korpuss Nr.17 | US komplekts | AS komplekts |
| 52. | Morgs | Korpuss Nr.19 | US komplekts | AS komplekts |
| 53. | Aptieka (1.stāvs) | Korpuss Nr.20 | Aptiekas noliktava: US dūmu detektors NB-918 -2H (3.gb.) | Aptiekas noliktava: apsardzes infrasarkanais signāldevējs LX-100L (3.gb.) stikla detektors GBD-2 (1.gb.) |
| 54. | Aptieka , 2.stāvs | Korpuss Nr.20 | Ugunsdrošības panelis BENTEL J4248-1 gb., Paplašinātājs BENTEL J400Exp8-1 gb. US dūmu detektors NB-918-2H-33 gb. | Apsardzes panelis un tastatūra LCD NX-8-1 gb. Paplašinātājs NX-216-1 gb. Apsardzes infrasarkanais signāldevējs LX-100L-21 gb. stikla plīšanas devējs GBD-2-13 gb. |
| 55. | Garāžās Nr.1 | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 56. | Garāžās Nr.2 | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 57. | Garāžās Nr.3 | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 58. | Garāžās Nr. | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 59. | Garāžās Nr.5 | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 60. | Garāžās Nr.6 | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) transformators EDEL (1.gab.) |
| 61. | Materiālu noliktava, katlu māja pagalmā | Korpuss Nr.20 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (1.gab.) |
| 62. | Arhīvs 1.stāvs logi aizmugure | Korpuss Nr.21 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 (2.gb.) |
| 63. | Kab.2 un kab.3 | Korpuss Nr.21 |  | Apsardzes panelis ar tastatūru DSC-585 2.gab. |
| 64. | Statistika nodaļa 2.stāvs | Korpuss Nr.21 | US dūmu detektors - NB-338-2H - 8.gab. US rokas poga FT/3RD- 1.gab. US sirēna 1.gab. | Apsardzes panelis ar tastatūru LCD NX-8E (1gb.) Paplašinātājs NX_216 - 2.gab. Apsardzes infrasarkanais signāldevējs RX-40QZ- (6.gab.) Paplašinātājs modulis PGM NX-508 1.gab. |
| 65. | Statistikas nodaļa, 1.stāvs, Arhīvs, 2.stāvs | Korpuss Nr.21 | US dūmu detektors - NB-338-2H - 21.gab. US rokas poga FT/3RD- 3.gab. US sirēna 2.gab. US pults BENTELL J424-8 | Apsardzes pults NX-8E 1.gab. Paplašinātājs NX_216 - 3.gab. Apsardzes infrasarkanais signāldevējs LC-100PI 14.gab. Paplašinātājs NX-508 modulis PGM 1.gab. Stikla detektors GBD-2 7.gab. Tastatūra LCD Nx-148 3.gab. |
| 66. | Arodveselības nodaļa, cokol stāvs | Korpuss Nr.22 | US paplašinātājs - Smatrline - 1.gab. US sirēna 2.gab. US rokas poga FT/3RD- 2.gab. US dūmu detektors - NB-338-2H - 20.gab. | Paplašinātājs NX-216 1.gsb. Apsardzes devējs DSC-LC-102 9.gab. Apsardzes panelis NX-8 1.gsb. Tastatūra NX-148 - 2.gab. |
| 67. | 1.stāvsArodveselības nodaļa 1., 2.stāvi | Korpuss Nr.22 | US komplekts |  |
| 68. | Poliklīnika “Šarlote” | Korpuss Nr.23 | US komplekts | AS komplekts |