## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Aizslietņu sistēmas iegāde Rehabilitācijas klīnikai” (ID Nr. R1S 2020/iep-53):

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts | Cena EUR bez PVN par vienu gabalu | Cena EUR bez PVN par visu apjomu | Cena EUR ar PVN par visu apjomu |
| 1. | Salokāms aizslietnis ar sienas stiprinājumu | 1. Aizslietnis salokām/izvelkams. 2. Viens gals piestiprināts pie sienas, aizslietnis balstās uz riteņiem ar bremzi. 3. Kopējais aizlietņa garums izstieptā veidā 210±10 cm. 4. Kopējais augstums 190±10 cm. 5. Platums salocītā veidā pie sienas ne vairāk par 40 cm. 6. Paneļi no stingra polikarbonāta vai ekvivalenta materiāla. 7. Rāmis izgatavots no anodizēta alumīnija un/vai kompozītmateriāla. 8. Visas daļas dezinficējamas, izmantojot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 9. Pirms piegādes aizslietņa krāsa saskaņojama ar Pasūtītāju (plānots pasūtīt baltu vai pelēku toni). | 3 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Apraksts: |  |  |  |
| 2. | Nolokāms auduma aizslietnis ar sienas stiprinājumu | 1. Sienas stiprinājums, kas ļauj nolocīt stangu uzglabāšanai pie sienas. 2. Teleskopiska stanga. 3. Izvilktā veidā stangas garums vismaz 200 cm. 4. Saliktā veidā stangas garums ne vairāk par 90 cm. 5. Stanga izgatavota no anodizēta alumīnija un/vai kompozītmateriāla. 6. Aizkars izgatavots no izturīga un ugunsdroša materiāla. 7. Aizkaru iespējams mazgāt vismaz līdz 60° temperatūrai. 8. Pirms piegādes aizkara krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju (plānots pasūtīt pelēku toni). 9. Aizkaram komplektācijā iekļauti nepieciešamie stiprinājumi pie stangas (riņķi, āķi utml.). 10. Visas daļas dezinficējamas, izmantojot standarta dezinfekcijas līdzekļus. | 2 gab. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Apraksts: |  |  |  |
| 3. | Fiksētu aizslietņu sistēmas | 1. Rāmis montēts pie griestiem/sienas. 2. Telpas atdalīšanai izmantoti aizkari. 3. Jābūt iespējamam aizkarus nobīdīt tā, lai pilnībā atbrīvotu darba telpu. 4. Aizkaru apakšējā mala ne augstāk kā 0,4 m no zemes un augšējā mala ne zemāk kā 2 m no zemes. 5. Aizkariem komplektācijā nepieciešamais stiprinājumu (riņķu/āķu) skaits. 6. Kopējais griestu augstums telpā apmēram 3960 mm. 7. Rāmis izgatavots no viegliem, ne magnētiskiem un izturīgiem materiāliem, piemēram, anodizēta alumīnija un kompozītmateriāliem. 8. Visas daļas dezinficējamas, izmantojot standarta dezinfekcijas līdzekļus. 9. Aizkarus iespējams mazgāt vismaz līdz 60° temperatūrai. 10. Pirms piegādes aizkara krāsa jāsaskaņo ar pasūtītāju (plānots pasūtīt pelēku toni). 11. Aizslietņu sistēma masāžas kabinetā sastāv no: 11.1. Rāmis ar griestu/sienas stiprinājumiem; 11.2. 2 aizkari, kas nosedz sānu malas ar integrētu atsvaru; 11.3. 3 aizkari, kas nosedz galus; 11.4. sistēmas aptuvenie izmēri un izvietojums telpā atbilstoši skicei: 12. Aizslietņu sistēma 1. fizikālās terapijas kabinetā sastāv no: 12.1. 1.daļa (divas kušetes): 12.1.1. rāmis ar griestu/sienas stiprinājumiem; 12.1.2. 2 aizkari, kas nosedz sānu malas; 12.1.3. 2 aizkari, kas nosedz galus; 12.2. 2.daļa (trīs kušetes): 12.2.1. rāmis ar griestu/sienas stiprinājumiem; 12.2.2. 2 aizkari, kas nosedz sānu malas; 12.2.3. 2 aizkari, kas nosedz galus ar integrētu atsvaru; 12.2.4. sistēmas aptuvenie izmēri un izvietojums telpā atbilstoši skicei: 13. Aizslietņu sistēma 2. fizikālās terapijas kabinetā sastāv no: 13.1. 2 simetriskas daļas ar: 13.1.1. rāmis ar sienas un griestu stiprinājumiem; 13.1.2. 3 aizkari, kas nosedz sānu malas ar integrētu atsvaru; 13.1.3. 3 aizkari, kas nosedz galus; 13.2. sistēmas aptuvenie izmēri un izvietojums atbilstoši skicei: | 1 kompl. | Ražotājs: Modelis: Ražotājvalsts: Apraksts: |  |  |  |
| 4. | Kopējās prasības: | Aizslietņu cenā iekļautas visas piegādes un uzstādīšanas izmaksas, tostarp montāžas darbs un montāžas materiāli (skrūves, fiksācijas elementi utml.). Garantija vismaz 24 mēneši. Lietošanas un kopšanas instrukcija latviešu valodā. | - |  | - | - | - |
| KOPĀ |  |  |

Piezīmes:

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- piegādes un uzstādīšanas termiņš: ne garāks kā 30 dienas;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |