## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Fizioterapijas piederumu iegāde COVID-19 ārkārtas situācijas novēršanai” (ID Nr. R1S 2021/110-iep/COVID):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Pilates bumba | Diametrs: 15-19 cm. Svara izturība vismaz līdz 100 kg. Piepūšama. Gluda virsma. | 30 gab. | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Pilates bumba | Diametrs: 20-25 cm. Svara izturība vismaz līdz 100 kg. Piepūšama. Gluda virsma. | 22 gab. | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Sensorā adatu bumba | Piemērota tvēriena trenēšanai un masāžai. Ar “adatām”. Diametrs: 9 (±1) cm. | 22 gab. | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 4. | Sensorā adatu bumba | Piemērota tvēriena trenēšanai un masāžai. Ar “adatām”. Diametrs: 6 (±1) cm. | 22 gab. | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 5. | Sensorais plaukstas - rokas trenažieris | Ar “adatām”. Ovālas formas. Togu Senso Plus vai ekvivalents. | 22 gab. | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 6. | Vingrošanas gumiju komplekts | Apaļveida. Komplektācijā ļoti vājas, vājas un vidējas pretestības gumijas. Katras pretestības gumija citā krāsā. Garums: 20-25 cm. | 22 kompl. | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts:: |  |  |  |
| 7. | Vingrošanas gumiju komplekts | Nogriežama nepieciešamajā garumā. Komplektācijā ļoti vājas, vājas un vidējas pretestības gumijas ruļļi. Katras pretestības gumija iepakota kā rullis. Garums katras pretestības gumijas iepakojumā ne mazāk par 40 m. | 1 kompl. (3 dažādu pretestību ruļļi) | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |
| 8. | Vingrošanas - rokas trenažieris | Piemērots locīšanai no taisnas formas uz U-veida un savērpšanai. Zemas pretestības (locīšanas slodze ~2-3 kg). Izteiktas rievas garenvirzienā. Garums: 30-35 cm. Diametrs: 3-4 cm. | 22 gab. | Pozīcijas nr.: CV-NVD-F43 Ražotājs: Modelis: Preces apraksts: |  |  |  |

Papildus prasības:

- visas ierīces marķētas ar CE marķējumu;

- iespējams dezinficēt, pielietojot standarta dezinfekcijas šķīdumus nebojājot ierīces virsmas;

- garantija piedāvātajām precēm vismaz 12 mēneši;

- piegādājot preci tiek nodrošināta lietošanas instrukcija latviešu valodā un nepieciešamības gadījumā apmācība ar piegādāto ierīci pēc pasūtītāja pieprasījuma bez papildus samaksas.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvātajā cenā jāietver preces piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5k-2;

- prece ir jauna un iepriekš nelietota;

- preču piegāde: 30 dienu laikā;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |