## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, ______________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.______________, tā _______________________________________personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Operāciju bloka apavi” (ID Nr. R1S 2023/27-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Vienība | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs, vizualizācija | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par visu apjomu | Cena EUR ar PVN par visu apjomu |
| Medicīnas speciālistu apavi operāciju bloka vajadzībām | Apaviem jābūt izgatavotiem no SBS antibakteriāla polimērmateriāla, anatomiskiem, ar antistatisku īpašību un neslīdošu zoli. Jābūt piemērotiem mehāniskai mazgāšanai un sterilizācijai līdz 140ºC temperatūrā līdz 30 minūtēm. Apaviem jābūt ar iestrādātu anatomisku, regulējama garuma siksnu, salokāmu aizmugurējā daļā virs papēža. Apavi ar atverēm sānos (nevis virspusē), lai būtu komfortabli valkātājam, un atvieglotu apavu tīrīšanu un izvairītos no tiešas šķidrumu iekļūšanas apavos. Apavu iekšpusē jābūt iestrādātiem mikropunktiem, kas palīdz stimulēt asinsriti. Zolei jābūt amortizējošai, kas pildīta ar želeju, labākai spiediena sadalei no zoles. Zoles apakšpusē jābūt iestrādātiem piesūcekņiem, lai uzkāpjot uz iesprostoto gaisu, to nospiestu uz pēdu, tādējādi samazinot svīšanu un palielinot apavu valkātāja komfortu. Apavi paredzēti normālai/platai pēdai. Jāpiedāvā šādos izmēros: 33-34 / 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46 / 47-48. Jābūt pieejamiem ne mazāk kā četru dažādu krāsu apaviem. Jābūt CE marķējumam un atbilstoši 89/686/CEE, EN-ISO-20347:2012 un EN-ISO-20345:2012 standartiem. Pasūtītājam jāpiegādā paraugi (izmēri: 37-38 un 41-42) (paraugs ir iesniedzams SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5, korp. Nr. 2, 3.st., 21.kab.). Pēc apavu aprobācijas tiks izvēlēts personālam ērtākais apavu piedāvājums un noteikti pasūtāmo apavu izmēri. | 15 pāri |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Līguma nosacījumi:

- preces ir piegādājamas uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- preču piegāde: 20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- preču piegāde ir bez papildu maksas;

- saņemtā parauga izvērtēšanas laikā pasūtītāja pieņemtais subjektīvais viedoklis ir pamatojums lēmuma pieņemšanai;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: atbilstība Tehniskās specifikācijas prasībām un zemākās cenas piedāvājums.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |