## PRP injekciju sagat. sist.
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/53-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums
| Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu
Piederumi piedāvātajai centrifūgai | PRP injekciju sagatavošanas komplekts Ortho.pras+ 20 (Ref. P7-3021) vai ekvivalents | 150 gab.*
Centrifūgas PRP injekciju sagatavošanai patapinājums | Piemērota piedāvājumā iekļauto PRP injekciju sagatavošanas komplektu lietošanai | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: | - | - | -
| Komplektācijā iekļauti visi atkārtoti lietojamie piederumi, lai nodrošinātu iekārtas darbību un PRP injekciju sagatavošanu |  |  | - | - | -
Citas prasības | Iekārtas piegāde un nodošana atpakaļ īpašniekam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | - |  | - | - | -
| Piederumu piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma | - |  | - | - | -
| Piederumiem derīguma termiņš vismaz 6 mēneši no piegādes dienas | - |  | - | - | -
| Iekārtas pieņemšana un nodošana notiek pasūtītāja norādītajā vietā | - |  | - | - | -
| Pasūtītājs ir tiesīgs bez maksas saņemt pilna apjoma klīnisko un tehnisko apmācību darbam ar piegādāto iekārtu un piederumiem pēc nepieciešamības | - |  | - | - | -
| Bez maksas ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) un citiem patapinājuma laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz iekārtas un piederumu lietošanu | - |  | - | - | -
| Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | - |  | - | - | -
| Patapinājuma periodā tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas | - |  | - | - | -
| Patapinājuma perioda laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu | - |  | - | - | -
| Patapinājuma laikā netiek kompensēti zaudējumi, kas rodas iekārtas dabiskā nolietojuma rezultātā | - |  | - | - | -
| Ja iekārtas vai tās daļas bojājums ir radies nepareizas iekārtas lietošanas rezultātā, tiek sastādīts defekta akts, kurā ir konkrēti norādīts bojājuma rašanās cēlonis un remonta/ detaļu nomaiņas izmaksas. Tikai pēc izmaksu saskaņošanas tiek veikta bojājuma novēršana un saskaņoto izmaksu apmaksa. | - |  | - | - | -
| CE marķējums | - |  | - | - | -
* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopējo summu (120 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

## Aferēzes iekārta (2)
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/53-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums
| Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu
Piederumi piedāvātajai sistēmai | Vienreizlietojams sistēmas komplekts Terumo BCT 10220 vai ekvivalents | 60 gab.*
| Vienreizlietojamas sistēmas komplekts Terumo BCT 10110 vai ekvivalents | 30 gab.*
| Katra sistēma iepakota atsevišķi sterilā iepakojumā | - |  | - | - | -
KOPĀ
Aferēzes iekārtas patapinājums | Iekārta nodrošina vismaz terapisko plazmaferēzi un mononukleāro šūnu savākšanu | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: | - | - | -
| Automātiska aferēzes procesa kontrole izmantojot iepriekš sagatavotas programmas |  |  | - | - | -
| Asins komponenšu sadalīšana izmantojot centrifugēšanas metodi |  |  | - | - | -
| Centrifūgas maksimālais apgriezienu skaits ne mazāk par 3000 apgr./min |  |  | - | - | -
| Displejs iekārtas vadībai un procesu kontrolei |  |  | - | - | -
| Pacienta terapijas datu eksports, druka un vēstures uzglabāšana datu bāzē |  |  | - | - | -
| Integrēts cauruļu aizvalcētājs |  |  | - | - | -
| Novietota uz riteņiem ar centrālo bremžu sistēmu |  |  | - | - | -
| Integrēts infūzijas statīvs šķīdumu maisu iekāršanai |  |  | - | - | -
| Iekārtas virsmas tīrāmas un dezinficējamas izmantojot standarta līdzekļus |  |  | - | - | -
| Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  | - | - | -
| Terumo BCT Spectra Optia vai ekvivalenta iekārta |  |  | - | - | -
| Komplektā ietilpst termoprinteris etiķešu drukāšanai |  |  | - | - | -
| Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  | - | - | -
| Bixolon SLP-T400 vai ekvivalents |  |  | - | - | -
Citas prasības | Iekārtas piegāde un nodošana atpakaļ īpašniekam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | - |  | - | - | -
| Piederumu piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma | - |  | - | - | -
| Piederumiem derīguma termiņš vismaz 6 mēneši no piegādes dienas | - |  | - | - | -
| Iekārtas pieņemšana un nodošana notiek pasūtītāja norādītajā vietā | - |  | - | - | -
| Pasūtītājs ir tiesīgs bez maksas saņemt pilna apjoma klīnisko un tehnisko apmācību darbam ar piegādāto iekārtu un piederumiem pēc nepieciešamības | - |  | - | - | -
| Bez maksas ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) un citiem patapinājuma laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz iekārtas un piederumu lietošanu | - |  | - | - | -
| Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | - |  | - | - | -
| Patapinājuma periodā tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas | - |  | - | - | -
| Patapinājuma perioda laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu | - |  | - | - | -
| Patapinājuma laikā netiek kompensēti zaudējumi, kas rodas iekārtas dabiskā nolietojuma rezultātā | - |  | - | - | -
| Ja iekārtas vai tās daļas bojājums ir radies nepareizas iekārtas lietošanas rezultātā, tiek sastādīts defekta akts, kurā ir konkrēti norādīts bojājuma rašanās cēlonis un remonta/ detaļu nomaiņas izmaksas. Tikai pēc izmaksu saskaņošanas tiek veikta bojājuma novēršana un saskaņoto izmaksu apmaksa. | - |  | - | - | -
| CE marķējums | - |  | - | - | -
* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopējo summu (120 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

## Aferēzes iekārta (3)
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/53-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums
| Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu
Piederumi piedāvātajai sistēmai | Vienreizlietojams sterilu piederumu komplekts, kas ietver visas nepieciešamās komponentes plazmas savākšanai: | 1800 gab.*
| Centrifugēšanas trauks, ref. 2101 | - |  | - | - | -
| Afarēzes līniju komplekts 2127 | - |  | - | - | -
| Plazmas savākšanas maiss ar fizioloģiskā šķīduma līniju 2147 | - |  | - | - | -
| Citrāta antikoagulācijas šķidrums 4% trinātrija citrāts, 250 ml | - |  | - | - | -
Aferēzes iekārtas patapinājums | Iekārta nodrošina vismaz plazmas savākšanu no pacienta asinīm izmantojot centrifugēšanas metodi | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: | - | - | -
| Centrifūgas maksimālais apgriezienu skaits ne mazāk par 7000 apgr./min |  |  | - | - | -
| Displejs iekārtas vadībai un procesu kontrolei |  |  | - | - | -
| Donora līnijas spiediena mērīšanas modulis |  |  | - | - | -
| Nodrošina automātisku plazmas savākšanas procesu |  |  | - | - | -
| Kompakta, piemērota novietošanai uz galda virsmas |  |  | - | - | -
| Iekārtas virsmas tīrāmas un dezinficējamas izmantojot standarta līdzekļus |  |  | - | - | -
| Barošanu nodrošina 220/230V 50/60 Hz elektriskais tīkls |  |  | - | - | -
| Scinomed iPCM vai ekvivalenta iekārta |  |  | - | - | -
Citas prasības | Iekārtas piegāde un nodošana atpakaļ īpašniekam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | - |  | - | - | -
| Piederumu piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma | - |  | - | - | -
| Piederumiem derīguma termiņš vismaz 6 mēneši no piegādes dienas | - |  | - | - | -
| Iekārtas pieņemšana un nodošana notiek pasūtītāja norādītajā vietā | - |  | - | - | -
| Pasūtītājs ir tiesīgs bez maksas saņemt pilna apjoma klīnisko un tehnisko apmācību darbam ar piegādāto iekārtu un piederumiem pēc nepieciešamības | - |  | - | - | -
| Bez maksas ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) un citiem patapinājuma laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz iekārtas un piederumu lietošanu | - |  | - | - | -
| Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | - |  | - | - | -
| Patapinājuma periodā tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas | - |  | - | - | -
| Patapinājuma perioda laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu | - |  | - | - | -
| Patapinājuma laikā netiek kompensēti zaudējumi, kas rodas iekārtas dabiskā nolietojuma rezultātā | - |  | - | - | -
| Ja iekārtas vai tās daļas bojājums ir radies nepareizas iekārtas lietošanas rezultātā, tiek sastādīts defekta akts, kurā ir konkrēti norādīts bojājuma rašanās cēlonis un remonta/ detaļu nomaiņas izmaksas. Tikai pēc izmaksu saskaņošanas tiek veikta bojājuma novēršana un saskaņoto izmaksu apmaksa. | - |  | - | - | -
| CE marķējums | - |  | - | - | -
* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopējo summu (120 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

## Kapsulas_endoskopijas_sist
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/53-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums
| Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu
Vienreizējas lietošanas endoskopijas kapsula | Kapsulas izmērs ne lielāks par 27 x 12 mm | 60 gab.*
Redzes lauks vismaz 140°
Ieraksta laiks vismaz līdz 8 stundām
Ieraksta ātrums vismaz 2 kadri/sekundē
Attēla dziļums vismaz 0 - 20 mm
Svars ne lielāks par 5 g
Datu pārraide tiešā laikā uz ierakstīšanas sistēmu
Kapsulai nav nepeiciešama speciāla utilizācija, noskalojama kanalizācijā
Datu ierakstīšanas sistēma | Prasības: | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: | - | - | -
| Piemērots lietošanai ar piedāvāto endoskopijas kapsulu |  |  | - | - | -
| Ierakstītājam displejs vai vizuāli indikatori statusa attēlošanai |  |  | - | - | -
| Komplektācijā visi nepieciešamie piederumi, lai nodrošinātu izmeklējumu veikšanu dažādiem pacientu tipiem - uztvērēji (antēnas), uztvērēja jostas, stiprinājumu saites utml. |  |  | - | - | -
| Komplektācijā lādētājs un visi nepieciešamie piederumi savienošanai ar darba staciju un datu pārsūtīšanai |  |  | - | - | -
| Ierakstītājs ievietojams jostas somā vai ekvivalents risinājums |  |  | - | - | -
| Katras kapsulas cenā jāiekļauj visu vienreizējo piederumu cena, kas nepieciešami vienas procedūras veikšanai (norādīt piedāvājumā kādi piederumi nepieciešami) |  |  | - | - | -
| Nav pieļaujams risinājums ar atsevišķu elektrodu līmēšanu uz pacienta vēdara, ja datu nolasīšana tiek veikta ar šāda veida antēnām, nepieciešams kapsulas cenā iekļaut vienreizējās lietošanas jostas ar integrētiem elektrodiem vai ekvivalentu risinājumu |  |  | - | - | -
Nolasīšanas sistēma un darba stacija | Prasības: | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: | - | - | -
| Programmatūra |  |  | - | - | -
| Pacientu datu ievadīšana |  |  | - | - | -
| Pacientu un veikto izmeklējumu datu bāze |  |  | - | - | -
| Ierakstu iegūšana no ierakstīšanas sistēmas |  |  | - | - | -
| Iegūto attēlu aplūkošana |  |  | - | - | -
| Automātiski analīzes rīki, lai palielinātu izmeklējuma anlīzes ātrumu, piemeram, vienādu attēlu nedublēšana, nekvalitatīvo attēlu automātiska izņemšana u.c. |  |  | - | - | -
| Automātiska iespējamo pataloģiju identifikācija |  |  | - | - | -
| 3D sekošanas funkcija ar kapsulas atrašanās vietas attēlojumu zarnu trakta modelī vai cits risinājums, lai atspoguļotu kasulas atrašanās vietu zarnu traktā |  |  | - | - | -
| Apraksta veidošana vienlaicīgi ar iegūto attēlu aplūkošanu |  |  | - | - | -
| Atskaišu sagatavošana un eksportēšana .pdf formātā |  |  | - | - | -
| Atskaišu formu pielāgošanas iespēja Slimnīcas vajadzībām |  |  | - | - | -
| Iespēja veidot biežāk lietoto frāžu bibliotēku |  |  | - | - | -
| Komplektācijā iekļauts sistēmai piemērots dators pilnā komplektācijā (procesors, displejs, datorpele, tastatūra, savienojošie kabeļi, visa nepieciešamā programmatūra izmeklējumu veikšanai utml.) |  |  | - | - | -
Citas prasības | Iekārtas piegāde un nodošana atpakaļ īpašniekam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | - |  | - | - | -
| Piederumu piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma | - |  | - | - | -
| Piederumiem derīguma termiņš vismaz 6 mēneši no piegādes dienas | - |  | - | - | -
| Iekārtas pieņemšana un nodošana notiek pasūtītāja norādītajā vietā | - |  | - | - | -
| Pasūtītājs ir tiesīgs bez maksas saņemt pilna apjoma klīnisko un tehnisko apmācību darbam ar piegādāto iekārtu un piederumiem pēc nepieciešamības | - |  | - | - | -
| Bez maksas ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) un citiem patapinājuma laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz iekārtas un piederumu lietošanu | - |  | - | - | -
| Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | - |  | - | - | -
| Patapinājuma periodā tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas | - |  | - | - | -
| Patapinājuma perioda laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu | - |  | - | - | -
| Patapinājuma laikā netiek kompensēti zaudējumi, kas rodas iekārtas dabiskā nolietojuma rezultātā | - |  | - | - | -
| Ja iekārtas vai tās daļas bojājums ir radies nepareizas iekārtas lietošanas rezultātā, tiek sastādīts defekta akts, kurā ir konkrēti norādīts bojājuma rašanās cēlonis un remonta/ detaļu nomaiņas izmaksas. Tikai pēc izmaksu saskaņošanas tiek veikta bojājuma novēršana un saskaņoto izmaksu apmaksa. | - |  | - | - | -
| CE marķējums | - |  | - | - | -
* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopējo summu (120 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

## Biofeedback
3.pielikums
atklāta konkursa Nr. R1S 2024/53-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/ Tehniskais-Finanšu piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums
| Apraksts | Daudzums, gab. | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu
Preces biofeedback sistēmai mazā iegurņa rehabilitācijai | MAPLe vai ekvivalenta zonde | 300
| Zondes kabeļa aizsargs | 3000
| Parker Signa vai ekvivalents krēms, vismaz 140 g iepakojums | 10
| Līmējams refernces elektrods | 3000
| Parker Signa vai ekvivalents krēms, vismaz 2 l iepakojums ar dozatoru | 5
| Parker Signa vai ekvivalents gēls, vismaz 250 g iepakojums | 10
| Funkcionālo treniņu gredzens | 100
| Atkārtoti lietojams zondes kabelis | 10
| Atkārtoti lietojamas blīves (o-ring) zondes kabelim | 10
| Atkārtoti lietojams references elektroda kabelis | 10
| KOPĀ |  |  |  | 0 | 0
Biofeedback sistēma | MAPLe vai ekvivalenta sistēma, kas nodrošina vismaz rektālu un vaginālu elektromiogrāfiju (biofeedback) un elektrostimulāciju mazajam iegurnim | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: | - | - | -
| Stimulācijas un EMG signāla uztveršanas modulis bezvadu savienojumam ar datoru |  |  | - | - | -
| Komplektācijā kakla saite vai cits risinājums modulim |  |  | - | - | -
| Komaplektācijā bezvadu moduļa uzlādes stacija un elektrības pieslēguma adapteris/kabelis |  |  | - | - | -
| Komplektācijā iekļauta programmatūra, kas nodrošina: |  |  | - | - | -
Bezvadu EMG un stiumlācijas moduļa vadība, signālu saņemšana, apstrāde un attēlošana
| Pacientu datu bāze |  |  | - | - | -
| Iepriekš veikto terapiju un izmeklējumu vēsture |  |  | - | - | -
| Programmas diagnostikai (mērījumiem) |  |  | - | - | -
| Programmas terapijai |  |  | - | - | -
| Komplektācijā sistēmai piemērots planšetdators un tā statīvs |  |  | - | - | -
| Ja nepieciešamas papildus daļas, kas nav minētas tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešamas |  |  | - | - | -
Citas prasības | Iekārtas piegāde un nodošana atpakaļ īpašniekam 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas | - |  | - | - | -
| Piederumu piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma | - |  | - | - | -
| Piederumiem derīguma termiņš vismaz 6 mēneši no piegādes dienas | - |  | - | - | -
| Iekārtas pieņemšana un nodošana notiek pasūtītāja norādītajā vietā | - |  | - | - | -
| Pasūtītājs ir tiesīgs bez maksas saņemt pilna apjoma klīnisko un tehnisko apmācību darbam ar piegādāto iekārtu un piederumiem pēc nepieciešamības | - |  | - | - | -
| Bez maksas ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) un citiem patapinājuma laikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz iekārtas un piederumu lietošanu | - |  | - | - | -
| Lietošanas instrukcijas latviešu valodā | - |  | - | - | -
| Patapinājuma periodā tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas | - |  | - | - | -
| Patapinājuma perioda laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 3 (trīs) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu | - |  | - | - | -
| Patapinājuma laikā netiek kompensēti zaudējumi, kas rodas iekārtas dabiskā nolietojuma rezultātā | - |  | - | - | -
| Ja iekārtas vai tās daļas bojājums ir radies nepareizas iekārtas lietošanas rezultātā, tiek sastādīts defekta akts, kurā ir konkrēti norādīts bojājuma rašanās cēlonis un remonta/ detaļu nomaiņas izmaksas. Tikai pēc izmaksu saskaņošanas tiek veikta bojājuma novēršana un saskaņoto izmaksu apmaksa. | - |  | - | - | -
| CE marķējums | - |  | - | - | -
* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopējo summu (120 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).