## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Podologa rotējošo instrumentu un materiālu iegāde” (Nr. R1S 2024/59-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Dobā frēze | 1.Paredzēta varžacu noņemšanai un cietu tulznu apstrādei 2. Robota darba virsma 3. Darba daļas diametrs 1,8 mm 4. Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru 5. Autoklavējama 6. Hellmut Ruck ref. 2717418 vai ekvivalents | 12 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 2. | Bumbiņveida frēze | Paredzēta nagu plātnītes ieurbšanai Bumbiņveida, ar garenisko rievojumu Darba daļas diametrs 1,6 mm Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru Autoklavējama Hellmut Ruck ref. 2721316 vai ekvivalents | 50 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
| 3. | Abrazīvās uzmavas | Paredzēti lietošanai uz uzmavas turētāja Raupjums 80 griti Diametrs 13 mm Vienreizlietojama Lukas SK Podo 80 vai ekvivalents | 150 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Paredzēti lietošanai uz uzmavas turētāja Raupjums 150 griti Diametrs 13 mm Vienreizlietojama Lukas SK Podo 150 vai ekvivalents | 150 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Paredzēti lietošanai uz uzmavas turētāja Raupjums 320 griti Diametrs 13 mm Vienreizlietojama Lukas SK Podo 320 vai ekvivalents | 150 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
| 4. | Pedikīra disks un uzmavas | No nerūsējošā tērauda Darba diametrs 20 mm Pagarināts savienojums Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru Autoklavējams Staleks Pro M 20 vai ekvivalents | 12 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Maināmās uzmavas paredzētas pedikīra diskam Raupjums 240 griti Pielīmējamas pie diska Vienreizlietojamas Staleks Pro M 240 vai ekvivalents | 150 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | Maināmās uzmavas paredzētas pedikīra diskam Raupjums 80 griti Pielīmējamas pie diska Vienreizlietojamas Staleks Pro M 80 vai ekvivalents | 150 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
| 5. | Dimanta frēze | Cilindra forma Darba daļas diametrs 3,1 mm Darba dalas garums 6 mm Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru Vidējais raupjums Autoklavējama KMIZ ref.113524 vai ekvivalents | 50 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 6. | Dimanta frēze | Liesmas forma Darba daļas diametrs 2,3 mm Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru Smalks raupjums Autoklavējama KMIZ ref. 118035 vai ekvivalents | 50 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 7. | Dimanta frēze | Lodes forma Darba dalas diametrs 5,0 mm Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru Vidējais raupjums Autoklavējama KMIZ ref.114080 vai ekvivalents | 50 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 8. | Dimanta frēze | 1. Darba daļas diametrs 2,5 mm 2. Darba daļa rupja 3. Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru 4. Autoklavējama 5. Hellmut Ruck ref. 2709501 vai ekvivalents | 12 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 9. | Minerāļa frēze | 1. Darba daļas diametrs 10 mm 2. Darba daļa smalka 3. Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru 4. Autoklavējama 5. Hellmut Ruck ref. 2707001 vai ekvivalents | 16 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 10. | Keramikas frēze | 1. Darba daļas diametrs 6 mm 2. Krustveida Speed tipa rievojums 3. Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru 4. Autoklavējama 5. Hellmut Ruck ref. 2704501 vai ekvivalents | 12 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 11. | Gumijas pamatne abrazīviem | 1. Darba daļas diametrs 13 mm 2. Standarta 2,35 mm diametrs savienojumam ar mikromotoru 3. Termostabila vismaz līdz 80°C 4. Hellmut Ruck ref. 2700501 vai ekvivalents | 16 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 12. | Pincete | Paredzēta svešķermeņu izņemšanai Pincetes garums 11±1 cm Smalki gali Autoklavējama° AF medical ref. 46-555 vai ekvivalents | 8 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |
| 13. | Nagu lakas noņēmējs | Profesionāls nagu lakas noņēmējs ar acetonu, ar svaigu alvejas aromātu. Piemērots nagu lakas noņemšanai no dabīgajiem un želejas nagiem, efektīvi noņem biezu vai ilgi noturētu nagu laku. Black Lizard -7.6 FL OZ/225 ml vai ekvivalents | 2 gab. |  |  |  |  |
| 14. | Nagu lakas tops | Solar Gel Top Coat (vai ekvivalents) virsējais pārklājums pagarina SolarGel™ nagu lakas noturības laiku līdz 10 dienām.15 ml | 2 gab. |  |  |  |  |
| 15. | Nagu lakas bāze | Touch Me (vai ekvivalents) bāzes pārklājums uzlabo sasaisti starp dabīgo nagu un SolarGel™ nagu laku, kā arī paildzina nagu lakas noturību par 1-2 dienām. Bāzes pārklājums arī novērš dabiskās nagu virsmas nepilnības. 0.5 fl oz/15ml | 2 gab. |  |  |  |  |
| 16. | Pilieni Nagu lakas žāvēšanai | Kwik Dry (vai ekvivalents) pilieni pasargā tikko uzklāto SolarGel™ virsējo pārklājumu no izsmērēšanās, pilnīgs nožūšanas laiks ir 10-15 minūtes, tas ir atkarīgs no ārējās temperatūras un mitruma. Kwik Dry pilieni iepakojumā ar stikla pipeti ērtai lietošanai. 0.5 fl oz/15ml | 2 gab. |  |  |  |  |
| 17. | Nagu laka | SolarGel (vai ekvivalents) ir 2 soļu jaunās paaudzes sistēma ar želejlakas elementiem, kas rada izteiktu spīdumu un želejlakas efektu bez žāvēšanas lampā. Noturība līdz 10 dienām Nagu laka ar spīdumu, 3d ota , 0.5fl oz/15ml |  |  |  |  |  |
|  |  | Kiršu sarkana krāsa (#546 Cherry ripe). | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Gaiši sarkana krāsa (#583 Sweet Bohemia) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Sarkana krāsa (#331 King of red) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | krāsa (#331 Higly Unlikely) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | krāsa (#392 Nude Different) | 1 gab. |  |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |  |
| 18. | Nagu lakas stiprinātājs | WHITE GOLD HARDENER Efektīvs nagu stiprinātājs ar viegli maskējošu piena krāsas toni un zeltītu spīdumu. Šis produkts ir bagātināts ar zelta daļiņām, un tas stiprina naga plāksni un padara to vienmērīgi gludu 0.5 fl oz/15ml | 1 gab. |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- pretendents nodrošina piegādāto instrumentu bezmaksas remontu vai maiņu bojājuma gadījumā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- piedāvāto preču izvērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt instrumenta paraugu;

- visi instrumenti autoklavējami;

- instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu;

- instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai;

- garantija vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā instrumentu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā instrumenta bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, instrumenta aizvietošana ar līdzvērtīgu;

- līdz ar preces piegādi pasūtītājam tiek iesniegta piedāvātās preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN).

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________