ATKLĀTA KONKURSA

“Papildu medicīnas instrumentu iegāde”

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs R1S 2023/121-IEP

ZIŅOJUMS

| Rīgā | 2024.gada 5.aprīlī |
| --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | SIA „Rīgas 1.slimnīca“, Bruņinieku iela 5k-2, Rīga |
| Iepirkuma identifikācijas numurs | R1S 2023/121-IEP |
| Iepirkuma procedūras veids | Atklāts konkurss |
| Līguma (iepirkuma) priekšmets | Papildu medicīnas instrumentu iegāde |
| Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī | Paziņojums par līgumu publicēts: IUB PVS- 16.01.2024. |
| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums | Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija), izveidota ar Pasūtītāja SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes 2022.gada 9.decembra lēmumu Nr.4 (protokols Nr.36/2022) šādā sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja: A.Dūdele Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: L.Rancāne- Milgrāve Komisijas locekļi: J.Tihomirova M.Pukinskis Komisijas sekretārs: M.Pukinskis |
| Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības | 14. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendents atbilst PIL 42.panta otrajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem un/vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām sankcijas. 15. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai: 15.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Atbilstība nolikuma prasībām un zemākās cenas piedāvājums. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Līdz 2024.gada 5.februāra plkst.10:00. |
| Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: | 2024.gada 5.februārī plkst. 14:15, Bruņinieku ielā 5k-2, Rīgā, LV-1010. |
| Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN | Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: N.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas veids Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks 1. SIA "Artropulss" Sistēmā 04.02.2024 plkst. 23:43 2. SIA "B.Braun Medical" Sistēmā 04.02.2024 plkst. 08:13 3. SIA "DM PREMIUM" Sistēmā 04.02.2024 plkst. 10:55 4. SIA "DUO GROUP" Sistēmā 04.02.2024 plkst. 19:49 5. SIA "Estens" Sistēmā 02.02.2024 plkst. 13:43 6. SIA "KJ SERVISS" Sistēmā 02.02.2024 plkst. 12:29 7. SIA "MedAmber" Sistēmā 03.02.2024 plkst. 14:05 8. SIA "Medeksperts" Sistēmā 01.02.2024 plkst. 11:27 9. SIA "PEAN" Sistēmā 05.02.2024 plkst. 09:53 10. SIA "SANTAKS" Sistēmā 02.02.2024 plkst. 10:07 11. SIA "Sentios" Sistēmā 31.01.2024 plkst. 12:28 12. SIA "Tradintek" Sistēmā 02.02.2024 plkst. 14:58 13. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā Sistēmā 04.02.2024 plkst. 21:23 14. SIA "Arbor Medical Korporācija" Sistēmā 01.02.2024 plkst. 14:59 15. SIA "RS Technologies" Sistēmā 31.01.2024 plkst. 14:40 Daļai Nr. 1 - Ginekoloģiskie instrumenti Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 2449.77 "B.Braun Medical" SIA 04.02.2024 plkst. 08:13 EUR 2944.0 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 2524.1 "DUO GROUP" SIA 04.02.2024 plkst. 19:49 EUR 2647.95 "Estens" SIA 02.02.2024 plkst. 13:43 EUR 1444.10 "MedAmber" SIA 03.02.2024 plkst. 14:05 EUR 2680.91 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 4468.1 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 2894.61 "Sentios" SIA 31.01.2024 plkst. 12:28 EUR 2837.4 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 5278.75 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 3563.30 Daļai Nr. 2 - Recamier tipa dzemdes kiretes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 2273.86 "B.Braun Medical" SIA 04.02.2024 plkst. 08:13 EUR 3540.0 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 2047.3 "DUO GROUP" SIA 04.02.2024 plkst. 19:49 EUR 2950.0 "MedAmber" SIA 03.02.2024 plkst. 14:05 EUR 2355.87 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 4617.34 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 2914.6 "Sentios" SIA 31.01.2024 plkst. 12:28 EUR 3038.5 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 3705.2 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 2776.85 Daļai Nr. 3 - Schroder tipa spīles Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 1415.0 "B.Braun Medical" SIA 04.02.2024 plkst. 08:13 EUR 1650.0 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 1060.0 "MedAmber" SIA 03.02.2024 plkst. 14:05 EUR 1290.5 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 2268.5 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 1435.0 "SANTAKS" SIA 02.02.2024 plkst. 10:07 EUR 475.0 "Sentios" SIA 31.01.2024 plkst. 12:28 EUR 1425.0 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 1827.5 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 1478.5 Daļai Nr. 4 - Pincetes Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 1901.16 "B.Braun Medical" SIA 04.02.2024 plkst. 08:13 EUR 1917.0 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 1708.5 "KJ SERVISS" SIA 02.02.2024 plkst. 12:29 EUR 1120.6 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 3870.05 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 1517.74 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 2533.34 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 2015.57 Daļai Nr. 5 - Šķēres Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 2540.90 "B.Braun Medical" SIA 04.02.2024 plkst. 08:13 EUR 4104.0 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 3082.0 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 3232.47 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 2411.47 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 3383.21 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 2969.11 Daļai Nr. 6 - Instrumenti LOR apskatei Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 3957.38 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 4872.9 "MedAmber" SIA 03.02.2024 plkst. 14:05 EUR 8374.69 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 8207.25 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 46068.15 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 8527.58 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 5788.51 Daļai Nr. 7 - Harmann tipa deguna spogulis Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 9188.5 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 4404.5 "DUO GROUP" SIA 04.02.2024 plkst. 19:49 EUR 5131.3 "KJ SERVISS" SIA 02.02.2024 plkst. 12:29 EUR 2863.5 "MedAmber" SIA 03.02.2024 plkst. 14:05 EUR 7599.2 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 10154.5 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 6900.00 "Sentios" SIA 31.01.2024 plkst. 12:28 EUR 4887.5 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 7066.75 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 5131.3 Daļai Nr. 8 - LOR ķirurģiskie instrumenti operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 2111.63 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 2925.2 "Tradintek" SIA 02.02.2024 plkst. 14:58 EUR 4504.01 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 4059.9 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 3134.36 Daļai Nr. 9 - LOR standziņas Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 1906.99 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 4382.0 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 5661.83 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 3647.8 "Tradintek" SIA 02.02.2024 plkst. 14:58 EUR 4899.29 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 3959.28 SIA RS Technologies 31.01.2024 plkst. 14:40 EUR 3461.89 Daļai Nr. 10 - Ķirurģiskie instrumenti vispārējām operācijām Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 2853.65 "DM PREMIUM" SIA 04.02.2024 plkst. 10:55 EUR 3084.2 "Estens" SIA 02.02.2024 plkst. 13:43 | EUR 1435 "Medeksperts" SIA 01.02.2024 plkst. 11:27 EUR 4077.89 "PEAN" SIA 05.02.2024 plkst. 09:53 EUR 2765.88 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 3883.4 Daļai Nr. 11 - Transuretrālās urīnpūšļa rezekcijas instrumentu komplekts Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā 04.02.2024 plkst. 21:23 EUR 16673.29 SIA "Arbor Medical Korporācija" 01.02.2024 plkst. 14:59 EUR 17650.55 Daļai Nr. 12 - Artraskopisko instrumentu komplekta speciālie instrumenti Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums "Artropulss" SIA 04.02.2024 plkst. 23:43 EUR 6382.24 |
| Pretendentu nosaukumi, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumus | Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 1. SIA "Estens"- 1444,10 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 2. SIA "Estens"- 1003,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 3. SIA "Estens"- 800,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 4. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 2533,34 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 5. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 3383,21 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 7. SIA "Estens"- 2530,00 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 8. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 4059,90 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 9. SIA "RS Technologies"- 3461,89 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 11. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 17650,55 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. 12. SIA "Artropulss"- 6382,24 EUR Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām. |
| Izbeigtās un pārtrauktās iepirkuma priekšmeta daļas | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 33.4.punktu, iepirkums iepirkuma priekšmeta 6. un 10. daļās ir pārtraukts sakarā ar to, ka nepieciešami grozījumi Tehniskajās specifikācijās. |
| Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska pakalpojumu līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000,00 EUR vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. | n/a |
| Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: | Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 29.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “tiks salīdzinātas Pretendentu piedāvātās cenas un katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi par uzvarētājiem tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumā izvirzītajām prasībām un būs ar zemāko piedāvāto cenu”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN Pamatojums 1. 2. SIA "Artropulss"- 2449,77 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "DUO GROUP"- 2647,95 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 4. SIA "MedAmber"- 2680,91 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 5. SIA "Sentios"- 2837,40 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 6. SIA "PEAN"- 2894,61 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 7. SIA "B.Braun Medical" - 2944,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 8. SIA "RS Technologies"- 3563,30 EUR Astotās zemākās cenas piedāvājums. 9. SIA "Medeksperts"- 4468,10 EUR Devītās zemākās cenas piedāvājums. 10. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 5278,75 EUR Desmitās zemākās cenas piedāvājums. 2. 2. SIA "DM PREMIUM"- 2047,30 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "Artropulss"- 2273,86 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 4. SIA "MedAmber"- 2355,87 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 5. SIA "RS Technologies"- 2776,85 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 6. SIA "PEAN"- 2914,60 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 7. SIA "DUO GROUP"- 2950,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 8. SIA "Sentios"- 3038,50 EUR Astotās zemākās cenas piedāvājums. 9. SIA "B.Braun Medical"- 3540,00 EUR Devītās zemākās cenas piedāvājums. 10. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 3705,20 EUR Desmitās zemākās cenas piedāvājums. 11. SIA "Medeksperts"- 4617,34 EUR Vienpadsmitās zemākās cenas piedāvājums. 3. 2. SIA "DM PREMIUM"- 1060,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "MedAmber"- 1290,50 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 4. SIA "Artropulss"- 1415,00 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 5. SIA "Sentios"- 1425,00 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 6. SIA "PEAN"- 1435,00 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 7. SIA "RS Technologies"- 1478,50 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 8. SIA "B.Braun Medical"- 1650,00 EUR Astotās zemākās cenas piedāvājums. 9. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 1827,50 EUR Devītās zemākās cenas piedāvājums. 10. SIA "Medeksperts"- 2268,50 EUR Desmitās zemākās cenas piedāvājums. 4. 2. SIA "Medeksperts"- 3870,05 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 5. 2. SIA "B.Braun Medical"- 4104,00 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 7. 2. SIA "KJ SERVISS"- 2863,50 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "DM PREMIUM"- 4404,50 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 4. SIA "Sentios"- 4887,50 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. 5./6. SIA "RS Technologies"- 5131,30 EUR Piektās zemākās cenas piedāvājums. 5./6. SIA "DUO GROUP"- 5131,30 EUR Sestās zemākās cenas piedāvājums. 7. SIA "PEAN"- 6900,00 EUR Septītās zemākās cenas piedāvājums. 8. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 7066,75 EUR Astotās zemākās cenas piedāvājums. 9. SIA "MedAmber"- 7599,20 EUR Devītās zemākās cenas piedāvājums. 10. SIA "Artropulss"- 9188,50 EUR Desmitās zemākās cenas piedāvājums. 8. 2. SIA "Tradintek"- 4504,01 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 9. 2. SIA "Arbor Medical Korporācija"- 3959,28 EUR Otrās zemākās cenas piedāvājums. 3. SIA "DM PREMIUM"- 4382,00 EUR Trešās zemākās cenas piedāvājums. 4. SIA "Medeksperts"- 5661,83 EUR Ceturtās zemākās cenas piedāvājums. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, Pretendents attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek izslēgts no dalības iepirkumā”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības netiek piešķirtas šādiem pretendentiem: Nr. p.k. Pretendents Pamatojums 1. SIA "Artropulss" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam- prasīta Wulsstein tipa ķirurģiskā pincete, piedāvāta Semken tipa. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.1.punktam- piedāvātas Metzenbaum tipa šķēres, prasītas- Sims. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.2.punktam- piedāvātā instrumenta garums ir 13 cm, prasība: 16 (+/-1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 8.11.3.punktam- piedāvātā instrumenta garums ir 27 cm, prasīts: 30 (+/-1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 9.3.punktam- prasītas izkniebšanas standziņas, piedāvātas satveršanas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 10.9.5.punktam- piedāvātā instrumenta garums ir 15 cm, prasīts: 12,5 (+/-0,5) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 2. SIA "B.Braun Medical" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam- prasīta Wulsstein tipa ķirurģiskā pincete, piedāvāta MC INDOE tipa. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 3. SIA "DM PREMIUM" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 1.2.2.punktam- prasīta lokāmā (malleable), piedāvāta cietā (rigid). Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam- prasīta Wulsstein tipa ķirurģiskā pincete, piedāvāta Semken tipa. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.2.1.punktam- prasītas Mitzenbaum šķēres ar liektiem asmeņiem, piedāvātas ar taisniem. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.2.2.punktam- piedāvātā instrumenta garums ir 14 cm, prasība: 16 (+/-1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 8.2.5.2.punktam- piedāvāts 7mm, prasīts: 6mm; - 8.11.5.punktam- atsūkšanas diametrs ir 3,5mm, prasīts 4mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 4. SIA "Estens" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam- prasīta Wulsstein tipa ķirurģiskā pincete, piedāvāta Semken tipa. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 6.2.2.punktam- piedāvātā instrumenta garums ir 14 cm, prasība: 16 (+/-1) cm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 9.5.2.punktam- piedāvātais izkniebējs ir taisns, prasīts:45* lenķī. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 10.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 10.12.punktam- piedāvātais diametrs ir 42 mm, prasīts: 55 (+/-10) mm. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 5. SIA "KJ SERVISS" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam- prasīta Wulsstein tipa ķirurģiskā pincete, piedāvāta Semken tipa. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 6. SIA "Medeksperts" Izskatot pretendenta iesniegto iepirkuma priekšmeta 7.daļas Finanšu piedāvājumu, secināms, ka minētajā dokumentā ir norādīti Tehniskajai specifikācijai neatbilstoši apjomi: - 2.izmēra instrumenti ir prasīti 55 gab., Finanšu piedāvājumā norādīti 100 gab., - 3.izmēra instrumenti ir prasīti 60 gab., Finanšu piedāvājumā norādīti 5 gab. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3.punkta prasībai (“Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”) un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam attiecīgajā daļā ir noraidīts. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.3.3.punktam- nav piedāvāta smalki viļņota asmeņa virsma. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 7. SIA "PEAN" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam- prasīta Wulsstein tipa ķirurģiskā pincete, piedāvāta standarta. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.10.5.punktam- piedāvātas šķēres ar vienu asu un otru noapaļotu galu, prasība: smaili, noapaļoti gali. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 9.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 9.4.2.punktam- prasītas satveršanas standziņas ar "īpaši smalku satveršanas daļu", piedāvātas izkniebšanas standziņas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 8. SIA "SANTAKS" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas Kopējām prasībām- piedāvātā instrumenta marķējums neatbilst kopīgajās prasībās noteiktajam - nav uz instrumenta references nr. un datu matricas. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 9. SIA "Tradintek" Izskatot pretendenta iesniegto iepirkuma priekšmeta 9.daļas Finanšu piedāvājumu, secināms, ka minētajā dokumentā ir norādīts Tehniskajai specifikācijai neatbilstošs apjoms: 9.5.punktā ir prasīti 2 gab. (saskaņā ar 9.5.7.1.punktu- 2.izmēra: 1 gab., savukārt 9.5.7.2.punktu- 4.izmēra: 1 gab.), turpretim Finanšu piedāvājumā norādīts 1 gab. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3.punkta prasībai (“Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”) un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam attiecīgajā daļā ir noraidīts. 10. Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 11.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 11.6. un 11.7.punktiem- piedāvāti vienreizlietojami elektrodi, Tehniskās specifikācijas kopējās prasībās noteikts: “Visi instrumenti, kas nonāk tiešā kontaktā ar pacientu apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami.” Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums minētajā iepirkuma priekšmeta daļā, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, ir noraidīts kā nolikuma 18.punkta prasībai (Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām) neatbilstošs. 11. SIA "RS Technologies" Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 4.5.punktam- prasīta Wulsstein tipa ķirurģiskā pincete, piedāvāta Semken tipa. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3.punkta prasībai (“Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”) un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam attiecīgajā daļā ir noraidīts. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 5.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas 5.10.4.punktam- piedāvātajām šķērēm nav smalki viļņota asmeņa virsma (konkrētajam ražotājam šī tehnoloģija nosaukta SuperEdge). Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3.punkta prasībai (“Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”) un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam attiecīgajā daļā ir noraidīts. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 6.2.2.punktam- piedāvātā instrumenta garums ir 13,5 cm, prasība: 16 (+/-1) cm; - 6.2.3.1.punktam- piedāvātā asmeņa izmērs ir 50 mm, prasīts: 55 (±2) mm; - 6.4.1.punktam- piedāvātā instrumenta garums ir 18,5 cm, prasīts: 24 (±2) cm; - 6.5.2.punktam- piedāvātā instrumenta diametrs ir 1,2mm, prasīts: 1,4 (±0,1) mm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3.punkta prasībai (“Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”) un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam attiecīgajā daļā ir noraidīts. Pretendenta piedāvājums iepirkuma priekšmeta 8.daļā neatbilst Tehniskās specifikācijas: - 8.10.4.punktam- piedāvāts rokturis bez rievojuma; - 8.11.5.punktam- atsūkšanas diametrs ir 4,8 mm, prasīts 4 mm. Ņemot vērā minēto, secināms, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 3.3.punkta prasībai (“Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu”) un atbilstoši nolikuma 22.3.punktam attiecīgajā daļā ir noraidīts. |
| Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai. | Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem. |
| Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu. | Nav. |
| Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. | Nav. |
| Komisijas priekšsēdētāja: |  | A.Dūdele |