## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Peldbaseina servisa apkalpošana un dezinfekcijas līdzekļu piegāde” (Nr. R1S 2024/83-iep):

| Nr. p.k. | Preces/ pakalpojuma nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Chemoform Chemoclor flusing vai analogs | - | 2730 kg |  |  |  |  |
| 2. | Chemoform PH Minus flussing vai analogs | - | 360 kg |  |  |  |  |
| 3. | Chemoform PH Plus granulat vai analogs | - | 15 kg |  |  |  |  |
| 4. | Chemoform Flock-Fix flussig vai analogs | - | 105 kg |  |  |  |  |
| 5. | Chemoform Flock-Fix vai analogs | Pulveris | 24 kg |  |  |  |  |
| 6. | Chemoform Alba Super vai analogs | - | 45 kg |  |  |  |  |
| 7. | Lovibond DPD Nr.1 vai analogs | Iepakojumā vismaz 10 tab. | 300 iepakoj. |  |  |  |  |
| 8. | Lovibond Phenol RED vai analogs | Iepakojumā vismaz 10 tab. | 300 iepakoj. |  |  |  |  |
| 9. | Lovibond Pooltester Chlorine LR-pH vai ekvivalents |  | 4 gab. |  |  |  |  |
| 10. | Chemoform Chlor Stop vai analogs | - | 3 kg |  |  |  |  |
| 11. | Chemoform Flisan Gel vai analogs | - | 3 l |  |  |  |  |
| 12. | Ikmēneša peldbaseina servisa apkalpošana | Kontroliera pārbaude, kalibrēšana un dozācijas sistēmas apkope | 36 reizes |  |  |  |  |
| 13. | Ikgadējā peldbaseina servisa apkope | Filtru, smilšu līmeņa un savienojumu pārbaude | 3 reizes |  |  |  |  |
| 14. | Dozatora nomaiņa | Dozatora Astral EXACTUS MA/AD 5-7 l/h bar galvu maiņa | 12 gab. |  |  |  |  |
| 15. | UV lampas nomaiņa | Lampu (75W) nomaiņa ik pēc 12 000 darba stundām | 2 gab. |  |  |  |  |
| 16. | Darba izmaksas Eiro/h remontdarbu gadījumā | - | 50 st. | - |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču/pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma ietvaros noslēgtā līguma kopsumma ir 9 900,00 EUR bez PVN un līgumu termiņš 36 mēneši.

Prasības pretendentam:

- pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā vismaz 2 dažādiem pasūtītājiem ir sniedzis baseina apkopes/ remonta pakalpojumus vismaz 12 nepārtrauktus mēnešus (piedāvājumam pievienojamas sarakstā minēto pasūtītāju izsniegtas pozitīvas atsauksmes):

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas tel. Nr. | Sniegtā pakalpojuma īss apraksts | Pakalpojuma sniegšanas laiks (no- līdz) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- pretendenta rīcībā ir vismaz 2 speciālisti baseinu apkopju/remontu veikšanai:

| Nr. p.k. | Speciālista amats | Vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

- speciālista ierašanās ātrums objektā bojājuma pieteikuma gadījumā ir:

  - __ (ne ilgāk kā 3 stundu laikā) stundu laikā darba dienās;

  - __ (ne ilgāk kā 5 stundu laikā) stundu laikā sestdienās.

Piezīmes:

- preces atbilst ES standartiem;

- ja piedāvā preces analogu, iesniedz preces drošības datu lapas un aprakstu vai lietošanas instrukciju latviešu valodā;

- Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preču raksturojums/apraksts, precīzi tehniskie parametri, kas atbilst pretendenta piedāvātajai precei;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu.

Īpašie nosacījumi:

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm/pakalpojumiem nepārsniedz 9 900,00 EUR bez PVN;

- dezinfekcijas līdzekļu piegādes termiņš: 3 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- preces cenā jāiekļauj preces bezmaksas piegāde uz adresi: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās kopējās cenas piedāvājumu;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr._______________________________ |
| --- | --- |