## Medicīniskā kušete
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2024/96-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Medicīniskā kušete - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | Grozījumi
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | 2 sekciju
2. | Regulējama muguras daļa vismaz no 0° līdz 70° leņķim
3. | Virsmas kopējais izmērs 65±5 x 195±10 cm
4. | Elektriski regulējams augstums ar pulti un/vai pedāli
5. | Augstuma regulācija vismaz 50-85 cm diapazonā
6. | Izbīdāmi riteņi kušetes pārvietošanai
7. | Kušetes kāju regulācija, lai nodrošinātu stabilu kušetes novietošanu uz nelīdzenas virsmas
8. | Komplektācijā iekļauts papīra ruļļa turētājs
9. | Maksimālā pieļaujamā drošas lietošanas slodze vismaz 200 kg
10. | Barošanu nodrošina 220-230 V 50-60 Hz elektriskais tīkls
12. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo kušetes pārvalka krāsu ar Pasūtītāju (krāsu paletē jābūt pelēkam tonim)
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Guļrati
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2024/96-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Pacienta transporta guļrati - 2 gab. |  | Budžeta poz. nr. | Grozījumi
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Virsma divdaļīga, galvas daļa mehāniski paceļama
2. | Mitruma necaurlaidīgs transporta matracis/virsma (izturīgs pret virsmas dezinfekcijas līdzekļiem)
3. | Matracis piestiprināts pie virsmas ar iespēju to noņemt
4. | Vismaz 4 riteņi ar diametru ne mazāku par 18 cm
5. | Riteņi izgatavoti no materiāla, kas neatstāj švīkas uz grīdas seguma
6. | Centrālā bremžu sistēma
7. | Aizsargriņķi (bamperi) ratu stūros
8. | Maksimālais guļratu izmērs 225 x 90 cm
9. | Maksimālā pieļaujamā slodze ne mazāk par 200 kg
10. | Augstuma regulācija hidrauliski vismaz 60-85 cm diapazonā
11. | Viegli nolaižamas sānu malas
12. | Rokturi ratu pārvietošanai gan priekšpusē, gan aizmugurē
13. | Komplektācijā papīra ruļļa turētājs
14. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes matrača pārvlalka krāsu jāsaskaņo ar Pasūtītāju
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Iekārtu rati
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2024/96-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 3. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Ratiņi medicīnas ierīcēm - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | C3-24-02
Ražotājs:
Modelis:
1. | Izgatavoti no tērauda
2. | Vismaz 2 plaukti
3. | Augšējā plaukta izmērs vismaz 37x35 cm
4. | Ratu platums ne vairāk kā 80 cm un augstums 75-105 cm
5. | Apakšējā daļā pazemināts plaukts pedāļa novietošanai
6. | Mobili ar 4 riteņiem no kuriem vismaz 2 ar bremzi
7. | Rokturis ratu pārvietošanai
8. | Integrēti stiprinājumi vai cits risinājums ierīču kabeļu izvietošanai
9. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Manipulāciju krēsls
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2024/96-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 4. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Manipulāciju krēsls - 1 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 53.24
Ražotājs:
Modelis:
Klase pēc regulas 2017/745:
1. | Krēsls ar vismaz integrētu vai atsevišķu galvas un muguras, sēžamo un kāju sekciju un pēdu atbalstu
2. | Sekcijas polstrētas un pārvilktas ar mākslīgo ādu
3. | Pasūtītājam ir iespēja izvēlēties pārvalka krāsu, jānodrošina vsimaz 5 dažādi pieejamie toņi
4. | Novietots uz 4 riteņiem ar centrālo bremžu sistēmu
5. | Krēslam vismaz sēdus un guļus/pusguļus pozīcijas
6. | Sēdvietas platums ne mazāk par 50 cm
7. | Kopējais platums ne vairāk par 95 cm
8. | Celtspēja ne mazāka par 140 kg
9. | Sēdvietai fiksēts augstums ne vairāk par 55 cm vai regulējams ar zemāko pozīciju ne vairāk par 55 cm
10. | Roku balsti ar augstuma regulāciju
11. | Komplektācijā infūzijas statīvs ar vismaz 2 āķiem un stiprinājumu krēslam
12. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Pirms piegādes jāsaskaņo dekoru krāsas ar Pasūtītāju (krāsu paletē jābūt pelēkam tonim)
Iekārtas uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Procedūru galdiņš
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2024/96-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 5. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Procedūru ratiņi - 2 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 57.24
Ražotājs:
Modelis:
Ražotājvalsts:
1. | Vismaz rāmis un augšējā darba virsma izgatavota no nerūsējošā tērauda
2. | Vienā sānā atvilktņu bloks ar vismaz 2 atvilktnēm vai 2 atvilktnes, kas izvietotas zem darba virsmas vienā līmenī pilnā galdiņa platumā
3. | Atvilktņu dziļums atbilst galdiņa dziļumam
4. | Apakšējā daļā atvērta tipa plaukts
5. | Plaukti gludi ar padziļinājumu
6. | Pie korpusa stiprinājums atkritumu traukam
7. | Komplektācijā ar stiprinājumu saderīgs atkritumu trauks
8. | Rokturis galda pārvietošanai
9. | Virsma ar padziļinājumu
10. | 4 riteņi ar diametru vismaz 8 cm, no kuriem vismaz 2 ar bremzi
11. | Gabarītizmēri 95x65x95 (±15) cm (garums x platums x augstums)
12. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Iekārtas uzstādīšana un pasūtītāja personāla apmācība darbam ar piegādāto iekārtu iekļauta iekārtas cenā
Garantija vismaz 24 mēneši
Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas
Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma darba dienās. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu.
Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 689, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase)
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā

## Aizslietnis
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2024/96-IEP nolikumam
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa
Nr. | Tehniskās prasības/ Parametri | Atbilstība prasībām (jā/nē) | Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur tehniskajās specifikācijas atrodams dotais pozīcijas Nr.)
Aizslietnis - 10 gab. |  | Budžeta poz. nr. | 63.24.
Ražotājs:
Modelis:
1. | Saliekams, vismaz 2 sekciju
2. | Kopējais aizlietņa platums izvērstā veidā vismaz 145 cm
3. | Metāla vai kompozītmateriāla rāmis
4. | Aizlietņu sekcijas izgatavotas no cieta plastikāta materiāla
5. | Aizslietnim dubultriteņi ar bremzi
6. | Aizslietņa augstums vismaz 165 cm
7. | Pirms piegādes virsmu krāsas jāsaskaņo ar pasūtītāju
8. | Citas prasības:
Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus
Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem
Garantija vismaz 24 mēneši
CE marķējums
Lietošanas instrukcijas latviešu valodā