## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Atkārtots iepirkums mēbeļu un ierīču iegādei” (ID Nr. R1S 2024/116-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| 1. | Ratiņi medicīnas ierīcēm | - Izgatavoti no tērauda vai ekvivalentiem materiāliem - Vismaz 2 plaukti - Augšējā plaukta izmērs vismaz 37x35 cm - Ratu platums ne vairāk kā 80 cm un augstums 75-105 cm - Apakšējā daļā pazemināts plaukts pedāļa novietošanai - Mobili ar 4 riteņiem no kuriem vismaz 2 ar bremzi - Rokturis ratu pārvietošanai - Integrēti stiprinājumi vai cits risinājums ierīču kabeļu izvietošanai - Citas prasības: - Iespējams lietot standarta dezinfekcijas līdzekļus - Izgatavots no viegli kopjamiem un pret dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem - Garantija vismaz 24 mēneši | 1 gab. | Budžeta kods: C3-24-02 Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |
| 2. | Frenzel tipa brilles | - Nistigmas diagnostikas brilles - Cieši pieguļošas sejai ar elastīgu gumiju - Inetgrēts gaismas avots - Barošanu nodrošina standarta baterijas vai akumulators - Ja barošanu nodrošina akumulators, komplektācijā jāiekļauj lādētājs uzlādei no 220/230 V 50/60 Hz elektriskā tīkla - Gima ref. 31206 vai ekvivalents - Citas prasības: - Garantija vismaz 24 mēneši - Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas - Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās - Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) - CE marķējums - Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā | 1 gab. | Budžeta kods: 13.24 Ražotājs: Modelis: Klase pēc regulas 2017/745: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |
| 3. | Endodontijas mikromotors | - Vadības bloks - Displejs parametru iestatīšanai un iekārtas vadībai - Vismaz 6 brīvi programmējamas programmas - Faiļu datu bāze ar iepriekš sagatavotiem iestatījumiem katram faiļu veidam - Mikromotors - Griezes moments regulējams vismaz 0,6-4 Ncm diapazonā - Ātrums regulējams vismaz 250-1200 apgr./min - Griezes momenta monitorēšana - Nodrošina vismaz rotāciju abos virzienos un abpusēja mainīga virziena - Savietojams ar Dentsply X-SMART mini leņķa uzgaļiem - Leņķa uzgalis - komplektācijā 3 gab. - Savietojams ar mikormotoru - Apstrādājams automātiskās mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējms - Redukcija 6:1 - Fiksējams vismaz 6 pozīcijās - Failes ievietošana un izņemšana ar spiedpogas mehānismu - Piemerots failēm ar 2,35 mm ISO 1797-1 Type 1 kātu - Piemērots instrumentiem ar garumu vismaz līdz 46 mm - Barošanu nodrošina 220/230 V 50/60 Hz elektrisakais tīkls - Citas prasības: - Garantija vismaz 24 mēneši - Garantijas laikā iekārtas tehniskā uzraudzība, apkopes un remonti ir bez maksas - Garantijas laikā iekārtas bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā darba dienās - Ierīces uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 461, ja ir attiecināms uz iekārtu (aktīva IIa, IIb, III klase) - CE marķējums - Lietošanas instrukcijas iekārtai latviešu valodā | 1 gab. | Budžeta kods: 20.23. Ražotājs: Modelis: Klase pēc regulas 2017/745: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. Piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preču piegāde: 60 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu (EUR bez PVN).

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________