2.pielikums

iepirkuma Nr. R1S 2024/111-IEP nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma mērķis:

SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdījumā esošo ēku energosertifikācija atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 7. pantam (Ēkas energosertifikācija), kas nosaka, ka valsts vai pašvaldības īpašumā esošai vai valsts vai pašvaldības iestādes lietošanā nodotai publiskai ēkai, kuras kopējā iekštelpu platība pārsniedz 250 kvadrātmetrus, ir nepieciešams energosertifikāts, veicot arī ēku un to inženiertehnisko sistēmu apsekošanu, lai noteiktu nepieciešamos un vēlamos energosertifikātā iekļaujamos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un orientējošas būvdarbu izmaksas. Ēkas energosertifikātu nepieciešams izstrādāt saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 280 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

Iepirkuma objekts:

SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdījumā esošās ekspluatējamās publiskās ēkas (skat. zemāk).

Ēku saraksts

| Korpusa Nr. | Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas uzsākšanas gads | Būves kopējā platība (m2) | Lietošanas veids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01000230110001 | 1904. | 1870,00 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 2. | 01000230110002 | 1890. | 2634,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 3. | 01000230110003 | 1880. | 1073,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 4. | 01000230110004 | 1880. | 1059,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 5. | 01000230110005 | 1880. | 1070,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 6. | 01000230110006 | 1880. | 1155,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 7. | 01000230110026 | 1880. | 1013,30 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 8. | 01000230110024 | 1880. | 3289,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 10. | 01000230110007 | 1880. | 1110,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 11. | 01000230110008 | 1880. | 979,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 12. | 01000230110009 | 1880. | 1041,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 13. | 01000230110010 | 1880. | 1050,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 16. | 01000230110040 | 1890. | 1316,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 17. | 01000230110020 | 1937. | 4089,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 18. | 01000230110019 | 1905. | 383,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 19. | 01000230110018 | 1890. | 443,60 | Kulta ēkas |
| 20. | 01000230110016 | 1937. | 5075,40 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 21. | 01000230110015 | 1967. | 435,70 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas |
| 22. | 01000230110013 | - | 777,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 23. | 01000230110014 | 1908. | 2927,80 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |

Darba uzdevums:

Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā:

- pārbauda energoefektivitātes aprēķiniem nepieciešamo izejas datu kvalitāti un nosaka to piemērojamību;

- veic mērījumus un mērījumu novērtēšanu;

- energosertifikāta pārskatā atspoguļo informāciju par:

  - ēkas norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidību;

  - enerģijas sadalījumu starp ēkas inženiertehniskām sistēmām, kas nodrošina apkuri, gaisa kondicionēšanu, ventilāciju, karstā ūdens apgādi un apgaismojumu;

  - vizuālo ēku apsekojamu un veikt uzskatāmāko siltumzudumu vietu termogrāfisko fiksāciju un pievienot tās pie energosertifikāta pārskata.

- atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 280 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 28.punktam, veic apkures sistēmu pārbaudes ēkām, kuru lietderīgā nomināla jauda ir lielāka par 70 kilovatiem;

- izvērtē un paredz darbības, kas ietver investīcijas pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanā:

  - ieteicamos renovācijas darbus un citus ekonomiski pamatotus energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā;

  - ēkas inženiersistēmu pārbūvi, atjaunošanu vai izveidi, ja tā nepieciešama rezultātu sasniegšanai, vai nodrošina siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, tai skaitā ventilācijas un apgaismojuma inženiersistēmu pārbūve, atjaunošana vai izveide;

  - lokālas un/vai autonomas siltumapgādes (t.sk. siltummezgla) infrastruktūras pārbūve vai atjaunošana;

  - atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģiju ražojošu avotu iegādi un uzstādīšanu;

  - plānoto energoefektivitātes uzlabojošo pasākumu potenciāli sasniedzamo enerģijas ietaupījumu.

- aprēķina ēkas energoefektivitātes rādītājus saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēkas energoefektivitātes aprēķina metodes jomā;

- izsniedz ēkas energoefektivitātes sertifikātu;

- sagatavo ieteikumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.

Ēkas energosertifikāta izsniedzējs pilnībā atbild par izsniegtā Ēkas energosertifikāta atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 ”Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” prasībām.