2.pielikums

iepirkuma Nr. R1S 2024/122-IEP nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma mērķis:

SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdījumā esošo ēku tehniskā apsekošana atbilstoši Ministru kabineta 15.06.2021. noteikumiem Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” un citiem saistošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Iepirkuma objekts:

SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdījumā esošās ekspluatējamās publiskās ēkas (skat. zemāk).

Ēku saraksts

| Korpusa Nr. | Kadastra apzīmējums | Ekspluatācijas uzsākšanas gads | Būves kopējā platība (m2) | Lietošanas veids |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01000230110001 | 1904. | 1870,00 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 2. | 01000230110002 | 1890. | 2634,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 3. | 01000230110003 | 1880. | 1073,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 4. | 01000230110004 | 1880. | 1059,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 5. | 01000230110005 | 1880. | 1070,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 6. | 01000230110006 | 1880. | 1155,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 9. | 01000230110023 | - | 1474,90 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas |
| 11. | 01000230110008 | 1880. | 979,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 12. | 01000230110009 | 1880. | 1041,10 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 13. | 01000230110010 | 1880. | 1050,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 14. | 01000230110030 | 1869. | 546,60 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas |
| 16. | 01000230110040 | 1890. | 1316,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 17. | 01000230110020 | 1937. | 4089,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 18. | 01000230110019 | 1905. | 383,60 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 19. | 01000230110018 | 1890. | 443,60 | Kulta ēkas |
| 20. | 01000230110016 | 1937. | 5075,40 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 21. | 01000230110015 | 1967. | 435,70 | Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas |
| 22. | 01000230110013 | - | 777,50 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| 23. | 01000230110014 | 1908. | 2927,80 | Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |

Darba uzdevums:

1. Tehniskās apsekošanas veicējs katrai ēkai veic:

1.1. attiecīgās ēkas faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu ēkas nesošajām būvkonstrukcijām visā ēkas apjomā attiecībā uz mehānisko stiprību, stabilitāti un lietošanas drošību (krišana, sadursme, apdegums, nāvējošs elektrošoks, eksplozijas radīts ievainojums);

1.2. attiecīgās ēkas būvkonstrukciju un to elementu faktiskā tehniskā stāvokļa ugunsizturības novērtējumu, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu faktiskā tehniskā stāvokļa un darbspējas novērtējumu;

1.3. iespējamās patvaļīgas būvniecības pazīmju novērtējumu attiecīgajā ēkā un iespējamās patvaļīgās būvniecības ietekmi uz attiecīgās ēkas nesošajām būvkonstrukcijām.

2. Tehniskās apsekošanas atzinums jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā.

3. Tehniskās apsekošanas atzinumā papildus ir ietverami:

3.1. norādījumi par veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu būves tehnisko stāvokli, un kuru neizpilde apsekotāja noteiktajā termiņā var radīt kaitējumu būves lietotājam, kaimiņam vai garāmgājējam;

3.2. ieteikumi ēkas turpmākai drošai ekspluatācijai un ilgmūžības nodrošināšanai.