## 1.dala
2.pielikums iepirkuma Nr. R1S 2024/123-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TĀMES VEIDNE
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa "30kW saules paneļu sistēma SIA “Rīgas 1.slimnīca” 17.korpusā, Bruņinieku 5 k-2, Rīgā, LV-1001"
|  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k | Darba nosaukums |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Summa (Eur)
1. | 1kV DC līnijas
1.1. | DC solārais kabelis ar vara dzīslām 6mm2, H1Z2Z2-K 1x6mm2 | m. | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | DC konektoru pāris | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Kabeļu rene 100mm , karsti cinkota uzstādīšanai ārpus telpām | m. | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Kabeļu renes vāks 100mm , karsti cinkota uzstādīšanai ārpus telpām | m. | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1kV DC iekārtas un ierīces
2.1. | Saules paneļi LONGI Hi-Mo LR5-54HTH 435W | gab. | 78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Saules paneļu stiprinājumi jumtam, K2 system | gab. | 78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | DC/AC invertors Huawei SUN 2000-15KTL-M5,15kW | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 0.4kV AC līnijas
3.1. | Kabelis ar vara dzīslām, NYY-J 5x16 | m. | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Kabelis ar vara dzīslām, NYY-J 5x6 | m. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Kabeļu trepe uzstādīšanai iekštelpās 100mm, KS20-200 | m. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Kabeļu trepe uzstādīšanai iekštelpās 100mm, KS20-100 | m. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Zemējuma vads, H07V-K 1x6 | m. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1
4. | 0.4kV Sadalņu iekārtas un izbūves materiāli
Esošā GS-2 sadalne
4.1. | Esošā GS-2 sadalne, 3C63A (6 kA) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Telekomunikācijas un vadības iekārtas, materiāli
5.1. | Huawei SDongle A | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi | % | [11 empty] | 0
| Peļņa | % | [11 empty] | 0
| KOPĀ BEZ PVN | [12 empty] | 0

## 2.dala
2.pielikums iepirkuma Nr. R1S 2024/123-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TĀMES VEIDNE
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa "55kW saules paneļu sistēma SIA “Rīgas 1.slimnīca” 20.korpusā, Bruņinieku 5 k-2, Rīgā, LV-1001"
|  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k | Darba nosaukums |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (Eur/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Kopā (Eur) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (Eur) | Materiāli (Eur) | Mehanismi (Eur) | Summa (Eur)
1. | 1kV DC līnijas
1.1. | DC solārais kabelis ar vara dzīslām 6mm2, H1Z2Z2-K 1x6mm2 | m | 905 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | DC konektoru pāris | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Kabeļu rene 100mm , karsti cinkota uzstādīšanai ārpus telpām | m | 125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Kabeļu renes vāks 100mm , karsti cinkota uzstādīšanai ārpus telpām | m | 125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Kabeļu trepe uzstādīšanai ārtelpās 100mm, karsti cinkotas HDG | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Kabeļu trepe uzstādīšanai iekštelpās 100mm, KS20-100 | m | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Kabeļu trepe uzstādīšanai iekštelpās 200mm, KS20-200 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 1kV DC iekārtas un ierīces
2.1. | Saules paneļi LONGI Hi-Mo LR5-54HTH 435W | gab. | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Saules paneļu stiprinājumi jumtam, K2 system | gab. | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | DC/AC invertors Huawei SUN 2000-15KTL-M5, 15kW | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | DC/AC invertors Huawei SUN 2000-25KTL-M5, 25kW | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 0.4kV AC līnijas
3.1. | Kabelis ar alumīnija dzīslām, AXPK-4x70 | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Kabeļa gala apdare, EPKT-0047-L12 | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Kabelis ar vara dzīslām, NYY-J 5x16 | m | 125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Kabelis ar vara dzīslām, NYY-J 5x6 | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Kabeļa gala apdare, SEH5, 65-15 | kompl. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Kabeļu trepe uzstādīšanai ārtelpās 100mm, karsti cinkotas HDG | m | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Kabeļu trepe uzstādīšanai ārtelpās 200mm, karsti cinkotas HDG | m | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Kabeļu trepe uzstādīšanai iekštelpās 100mm, KS20-200 | m | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Kabeļu trepe uzstādīšanai iekštelpās 100mm, KS20-100 | m | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Zemējuma vads, H07V-K 1x6 | m | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | Zemējuma vads, H07V-K 1x16 | m | 145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | PEN kopne | gab. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | p.c. caurule N450, UV izturīga, d=50 | m | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 0.4kV Sadalņu iekārtas un izbūves materiāli
4.1. | Sadalne IKS-1 IP-43 korpusā izvietošanai uz sienas. Naži ievadā, automatslēdžiem, NH-00, NH-2, drošinātajiem, pārsprieguma novadītājiem, savienouma spailem, PE un N spailem | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Drošinātāju līste, NH-2 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Naži, NH-2 | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Drošinātājs, NH2 125A 0.4kV | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | Drošinātājs, NH2 63A 0.4kV | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Automatslēdzis, 3C63A (6 kA) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | Sadalne IKS-2 IP-43 korpusā izvietošanai uz sienas | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | Blokslēdzis | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | Automatslēdzis | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | Pārējie metāla un montāžas izstrādājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Telekomunikācijas un vadības iekārtas, materiāli
5.1. | Huawei SDongle A | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virsizdevumi | % | [11 empty] | 0
| Peļņa | % | [11 empty] | 0
| KOPĀ BEZ PVN | [12 empty] | 0