## Tehniskā specifikācija
2.pielikums
iepirkuma Nr. R1S 2025/2-IEP nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Vispārējās prasības: Visu ventilācijas/ dzesēšanas iekārtu virsmu tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana atbilstoši pasūtītāja noteiktajai apkopju intensitātei. Kondensāta izvades sistēmas trīšana un darbības pārbaude tehniskās apkopes laikā un pēc nepieciešamības. Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude. Iekārtu darba režīma pārbaude un iestatījumu konfigurēšana. Vadības pults elektrobarošanas elementu nomaiņa (ja nepieciešams). Kompresora ārējā bloka elektroinstalācijas un pienākošā sprieguma pārbaude. Saldēšanas aģenta (freons) uzpildīšana vai samazināšana iekārtās (pēc nepieciešamības). Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā. Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude. Filtru nomaiņa Iekārtām atbilstoši pasūtītāja noteiktajai intensitātei. Elektrobarošanas kontaktu/kontaktoru pārbaude, sprieguma mērījumi apkopes veikšanas laikā. Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā. Ierakstu veikšana apkopju žurnālā, kas izvietots pie katras iekārtas. Papildu prasības vēdiekārtām: Ventilācijas agregāta (gaisa vadu sistēmas, restu, difuzoru) tīrīšana, remonts un apmaiņa (pēc nepieciešamības, saskaņojot ar pasūtītāja atbildīgo personu). Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude. Pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma gaisa pieplūdes regulēšana un siltā gaisa iekārtas (iekārtas, kas pieslēgtas apkures sistēmai) pārbaude un pieslēgšana. Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana vai apmaiņa ( pēc nepieciešamības). Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude. Filtru nomaiņa Iekārtām atbilstoši pasūtītāja noteiktajai intensitātei. Elektrības padeves kontaktoru pārbaude. Īpašās prasības kondicionieru apkopēm: Izpildītājs, kas veic kondicionieru dzesēšanas torņu, iztvaikošanas kondensatoru tīrīšanu un dezinfekciju, iepriekš saskaņo darbu veikšanas laiku un izmantojamos līdzekļus ar Pasūtītāja pārstāvi. Tīrīšanu un dezinfekciju veic, to dokumentējot (pasūtītāja apstiprināta veidlapa) pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē.
Vēdiekārtas
Nr. p.k. | Iekārtas atrašanās vieta (korpuss, telpa) |  | Iekārtas nosaukums, modelis | Iekārtu skaits | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN), izņemot filtru izmaksas un filtru nomaiņas darba izmaksas | Filtrs | Viena filtra cena (EUR bez PVN) | Darba izmaksas viena filtra nomaiņai (EUR bez PVN) | Filtru skaits | Plānotais filtru nomaiņas reižu skaits gadā** | Kopējā visu iekārtu visu filtru nomaiņu summa gadā (EUR bez PVN) | Plānotais apkopju daudzums gadā** | Kopējās apkopju izmaksas gadā (EUR bez PVN) | Kopējā visu iekārtu visu apkopju un visu filtru summa gadā (EUR bez PVN)
1 | 1. korp. | 2. stāvs | Ventilācijas iekārta RISI900HW PN2 | 1 |  | KM5 690x500x250/7 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
2 | [5 empty] | KF7 690x500x250/7 |  |  | 1 | 2 | 0
3 |  | bēniņi | Ventilācijas iekārta RISI900HW PN3 | 1 |  | KM5 690x500x250/7 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
4 | [5 empty] | KF7 690x500x250/7 |  |  | 1 | 2 | 0
5 | 2. korp. | pagrabs 40. telpa | Pieplūdes iekārta Salda P1 | 1 |  | KM5 245x495x250/5 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
6 |  |  | Pieplūdes iekārta Salda P2 | 1 |  | KM5 390x700x300/7 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
7 |  |  | Pieplūdes iekārta Alfa - 1000 - E | 1 |  | PLT M5 452x250x48 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
8 |  |  | Ventilācijas iekārta REGO3000HE PN1 | 1 |  | KM5 444x490x360/9 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
9 | [5 empty] | KF7 444x490x360/9 |  |  | 2 | 2 | 0
10 |  | bēniņi | Ventilācijas iekārta Flexit L12X PN2 | 1 |  | KM5 536x354x300/4 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
11 |  |  |  | 1 |  | F7 536x354x300/4 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
12 |  |  | Ventilācijas iekārta Flexit L7X PN3 | 1 |  | KM5 390x225x250/3 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
13 |  |  |  | 1 |  | F7 390x225x250/3 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
14 | 3. korp. | Angiogrāfija | Ventilācijas iekārta Systemair TX-04 PN1 | 1 |  | KM5 750x325x350/10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
15 | [5 empty] | KF7 750x325x350/10 |  |  | 1 | 2 | 0
16 | [5 empty] | H13 457x457x68 |  |  | 1 | 2 | 0
17 |  | Rentgena kab. tualetes griestos | Ventilācijas iekārta RIS1000PE PN1 | 1 |  | KM5 350x427x200/4 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
18 |  | kreisais koridors no 2. korp.pa labi | Ventilācijas iekārta Systemair TX-04 PN1 | 1 |  | KM5 750x325x350/10 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
19 | [5 empty] | KF7 750x325x350/10 |  |  | 1 | 2 | 0
20 | 4. korp. | 2. stāvā pilsētas galā | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL NW …600/600 PN1 mitrinātājs ELMEC 5 | 1 |  | KM5 700x305x500/7 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | [5 empty] | KM5 350x305x500/4 |  |  | 1 | 1 | 0
22 | [5 empty] | KF9 655x350x600/8 |  |  | 1 | 1 | 0
23 |  |  | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN2 | 1 |  | KF7 592x287x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
24 | [5 empty] | KM5 592x287x370/6 |  |  | 1 | 1 | 0
25 |  | 2. stāvā dārza galā | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN3 | 1 |  | KM5 792x392x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
26 | [5 empty] | KF7 792x392x370/12 |  |  | 1 | 1 | 0
27 |  | pagrabā | Ventilācijas iekārta Flexit VG700 PN4 | 1 |  | KM5 390x225x250/3 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
28 | 5. korp. | Mazā iegruņa centrs | Climagold PN1 Manipulācijas telpā | 1 |  | PLT G4 320x805x25 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
29 | [5 empty] | F7 210x805x300/3 |  |  | 2 | 1 | 0
30 | [5 empty] | H13 575x575x78 |  |  | 4 | 1 | 0
31 |  | Mazā iegruņa centrs | Climagold PN2 | 1 |  | PLT G4 320x805x25 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
32 | [5 empty] | F7 210x805x300/3 |  |  | 2 | 1 | 0
33 |  | 1.stāvs 23..telpa (Pārsienamā telpa) | Ventilācijas iekārta P. Lemmens HRFlat 450 PN1 | 1 |  | PLT G4 245 x 295 x 50 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
34 | [5 empty] | KF7 300x256x400/4 |  |  | 1 | 1 | 0
35 | 6. korp. | kreisais koridors no 2. korp. pa labi | Ventilācijas iekārta Systemair TX-04 PN1 | 1 |  | KM5 750x325x350/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
36 | [5 empty] | KF7 750x325x350/10 |  |  | 1 | 1 | 0
37 |  | sonogrāfija pirms dušas griestos | Pieplūde Onnoline CK315C P2 | 1 |  | KF7 330x330x450/4 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
38 | 7. korp | bēniņi | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL NW-1…1000/930 PN1 mitrinātājs ELMEC 15 | 1 |  | KM5 700x305x500/7 |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
39 | [5 empty] | KF9 700x305x590/9 |  |  | 1 | 1 | 0
40 |  |  | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-2-L-WK…1000/930 PN2 | 1 |  | KM5 590x405x500/6 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
41 | [5 empty] | KM5 287x405x500/3 |  |  | 1 | 2 | 0
42 | [5 empty] | KF7 590x405x500/7 |  |  | 1 | 2 | 0
43 | [5 empty] | KF7 287x405x500/4 |  |  | 1 | 2 | 0
44 |  | 110 telpa | Ventilācijas iekārta REGO2000VE-L-EC-C3 PN3 | 1 |  | PLT KM5 800x450x46 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
45 | [5 empty] | MPL F7 800x450x46 |  |  | 1 | 2 | 0
46 |  | Pagalmā | Swegon GOLD F RX TOP/L | 1 |  | KF7 592x592x530/8 |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
47 | [5 empty] | KF5 592x592x530/8 |  |  | 4 | 2 | 0
48 | 8. korp | pagrabs | Ventilācijas iekārta Flexomix 300 PN1 | 1 |  | PLT G4 285x592x48 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
49 | [5 empty] | PLT G4 592x592x48 |  |  | 2 | 2 | 0
50 | [5 empty] | KF7 285x592x530/4 |  |  | 1 | 2 | 0
51 | [5 empty] | KF7 592x592x530/10 |  |  | 2 | 2 | 0
52 | [5 empty] | KF9 285x592x530/4 |  |  | 1 | 2 | 0
53 | [5 empty] | KF9 592x592x530/10 |  |  | 2 | 2 | 0
54 |  | bēniņi | Ventilācijas iekārta Flexomix 300 PN2 | 1 |  | KM6 285x592x530/4 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
55 | [5 empty] | KM6 592x592x530/8 |  |  | 4 | 2 | 0
56 |  | operāciju zāles, intensīvā terapija | pieplūde | 1 |  | H13 575x575x78 |  |  | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
57 |  | operāciju zāles | nosūce | 1 |  | KF7 305x305x48 |  |  | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
58 | [5 empty] | KF7 305x490x48 |  |  | 8 | 2 | 0
59 | [5 empty] | KF7 305x610x48 |  |  | 4 | 2 | 0
60 |  | intensīvā terapija | nosūce | 1 |  | MPL7 300x200x48 |  |  | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
61 |  | pagrabs | Ventilācijas iekārta Flexomix 060 R1, R2, R3, R4 | 4 |  | KF9 736x287x380/11 |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
62 |  |  | Ventilācijas iekārta Flexomix 100 R5, R6 | 2 |  | KF9 892x409x380/14 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
63 |  |  | Ventilācijas iekārta Flexomix 150 PN3 | 1 |  | KM6 285x592x530/4 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
64 | [5 empty] | KM6 592x592x530/8 |  |  | 1 | 2 | 0
65 | [5 empty] | KF7 285x592x530/4 |  |  | 1 | 2 | 0
66 | [5 empty] | KF7 592x592x530/8 |  |  | 1 | 2 | 0
67 |  |  | Tvaika mitrinātājs Condair | 7 |  | Bez filtriem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
68 | 10. korp. | 2. stāvā pilsētas galā | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL NW-1-L …600/600 PN1 mitrinātājs ELMEC 10 | 1 |  | KM5 700x305x500/7 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
69 | [5 empty] | KF9 700x305x590/9 |  |  | 1 | 1 | 0
70 |  |  | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN2 | 1 |  | KF7 592x287x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
71 | [5 empty] | KM5 592x287x370/6 |  |  | 1 | 1 | 0
72 |  | 2. stāvā dārza galā | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN3 | 1 |  | KM5 792x392x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
73 | [5 empty] | KF7 792x392x370/12 |  |  | 1 | 1 | 0
74 |  | datortomogrāfija | Ventilācijas iekārta RISI500VK PN1 | 1 |  | KM5 570x325x400/260/7 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
75 | [5 empty] | KF7 570x325x400/260/7 |  |  | 1 | 1 | 0
76 |  |  | Ventilācijas iekārta ar elektrisko sildītāju un vadības bloku Pulser P1/N1 | 1 |  | KM5 300x260x400/4 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
77 | 11. korp | 2. stāvā pilsētas galā | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA CRISTAL NW-1-L …600/600 PN1 mitrinātājs ELMEC 10 | 1 |  | KM5 600x305x500/7 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
78 | [5 empty] | KF9 600x305x500/8 |  |  | 1 | 1 | 0
79 | [5 empty] | H14 457x457x78 |  |  | 2 | 1 | 0
80 |  |  | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN2 | 1 |  | KF7 592x287x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
81 | [5 empty] | KM5 592x287x370/6 |  |  | 1 | 1 | 0
82 |  | 2. stāvā dārza galā | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN3 | 1 |  | KM5 792x392x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
83 | [5 empty] | KF7 792x392x370/12 |  |  | 1 | 1 | 0
84 | 12. korp. | 2. stāvā pilsētas galā | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHA 005-160 PN1 | 1 |  | KF7 592x287x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
85 | [5 empty] | KM5 592x287x370/6 |  |  | 1 | 1 | 0
86 |  | 2. stāvā dārza galā | Ventilācijas iekārta FläktWood EQHC 008-150 PN2 | 1 |  | KM5 792x392x370/10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
87 | [5 empty] | KF7 792x392x370/12 |  |  | 1 | 1 | 0
88 | 13. korp. | 2. stāvā dārza galā | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-1S-P-WP…1470/1470 PN1 | 1 |  | PLT M5 375x595x48 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
89 | [5 empty] | PLT M5 410x595x48 |  |  | 1 | 1 | 0
90 |  | 2. stāvā pilsētas galā | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-1S-P-WP…600/600 PN2 | 1 |  | PLT M5 285x495x50 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
91 | [5 empty] | PLT M5 270x495x50 |  |  | 1 | 1 | 0
92 |  |  | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-2S-P-WP…2140/2140 PN3 | 1 |  | PLT M5 480x635x50 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
93 | [5 empty] | PLT M5 400x635x50 |  |  | 1 | 1 | 0
94 |  | siltummezglā | Ventilācijas iekārta ClimaGold OPTIMA NW-1S-P-WP…1500/1500 PN4 | 1 |  | PLT M5 595x410X50 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
95 | 14.A korp. | bēniņi | PN1 Envistar Flex 190-2V | 1 |  | F7 592 x 592 x 534 / 10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
96 | [5 empty] | F7 592 x 592 x 534 / 10 |  |  | 1 | 1 | 0
97 | [5 empty] | F7 592 x 592 x 534 / 10 |  |  | 1 | 1 | 0
98 | [5 empty] | F7 592 x 592 x 534 / 10 |  |  | 1 | 1 | 0
99 |  |  | PN2 Envistar Flex 150-2V | 1 |  | F7 287 x 592 x 534 / 5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
100 | [5 empty] | F7 - 592 x 592 x 534 / 10 |  |  | 1 | 1 | 0
101 | [5 empty] | F7 287 x 592 x 534 / 5 |  |  | 1 | 1 | 0
102 | [5 empty] | F7 - 592 x 592 x 534 / 10 |  |  | 1 | 1 | 0
103 |  |  | PN3 Envistar Flex 100-2V | 1 |  | F7 892 x 409 x 370 / 12 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
104 | [5 empty] | F7 892 x 409 x 370 / 12 |  |  | 1 | 1 | 0
105 | 16. korp. | 1. stāvs pa labi | Ventilācijas iekārta Amalva Komfovent Rego3000HW PN1 | 2 |  | KM5 592x592x300/ 5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
106 | [5 empty] | KF7 592x592x300/5 |  |  | 1 | 1 | 0
107 |  | 2. stāvs pa labi | Ventilācijas iekārta Amalva Komfovent Rego3000HW PN2 | 2 |  | KM5 592x592x300/ 5 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
108 | [5 empty] | KF7 592x592x300/5 |  |  | 1 | 1 | 0
109 | 17. korp. | 2. stāvs pa kreisi, pirms operāciju zāles, griestos | Ventilācijas iekārta RIS1500PE PN1 Operbloks | 1 |  | KM5 530x435x250/6 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
110 | [5 empty] | KF7 530x435x250/6 |  |  | 1 | 2 | 0
111 | [5 empty] | H13 610x610x68 |  |  | 2 | 2 | 0
112 | [5 empty] | H13 457x457x78 |  |  | 1 | 2 | 0
113 | [5 empty] | H13 305x305x68 |  |  | 1 | 2 | 0
114 |  | 2. stāvs pa labi pirms operāciju zāles griestos | Ventilācijas iekārta RIS1000PE PN2 Operbloks | 1 |  | KM5 345x425x200/4 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
115 | [5 empty] | KF7 345x425x200/4 |  |  | 1 | 2 | 0
116 | [5 empty] | H13 457x457x78 |  |  | 1 | 2 | 0
117 | [5 empty] | H13 610x610x68 |  |  | 1 | 2 | 0
118 | [5 empty] | H13 305x305x68 |  |  | 1 | 2 | 0
119 |  | bēniņi | Ventilācijas iekārta RIRS4000HW PN3, PN4, PN5 | 3 |  | KM5 472x572x400/5 |  |  | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
120 | [5 empty] | KF7 472x572x400/5 |  |  | 6 | 2 | 0
121 |  | Kompresoru telpa | KP-1/KN-1 SALDA VKS 700x400-4-L3 | 2 |  | Bez filtriem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
122 |  | 1. stāvs telpa nr. 25 | VentiAir W-Type W10 HE/S/R | 2 |  | F7 592×592×360/6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
123 |  | Ārpus ēkas | PN1 VentiAir W-TYPE W30 HE/GE/R/L | 1 |  | M5 592×592×500/6 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
124 | [5 empty] | F7 592×592×500/6 |  |  | 4 | 1 | 0
125 |  | Ārpus ēkas | PN2 VentiAir W-TYPE W10 D/CE/R/L | 1 |  | F7 592×592×360/6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
126 |  | 1. stāvs 1. operāciju zāle | Pieplūde | 1 |  | H13 203x610x292 |  |  | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
127 |  | 1. stāvs 2. operāciju zāle | Pieplūde | 1 |  | H14 575x575x78 |  |  | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
128 |  | Intensīvā terapija | Pieplūde | 1 |  | H14 575x575x78 |  |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
129 |  |  | Tvaiku mitrinātāji Carel | 3 |  | Bez filtriem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
130 | 20. korp. | blakus katlum. no pagalma | Ventilācijas iekārta WOLF PN1 | 1 |  | KM5 490x590x375/8 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
131 | [5 empty] | KM5 285x590x375/5 |  |  | 1 | 1 | 0
132 | [5 empty] | KF7 490x590x375/8 |  |  | 1 | 1 | 0
133 | [5 empty] | KF7 285x590x375/5 |  |  | 1 | 1 | 0
134 | 22. korp. | bēniņi | Ventilācijas iekārta Systemair TopvexS X06HWL-L PN1 | 1 |  | KM5 700x478x375/12 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
135 | [5 empty] | KF7 700x478x375/12 |  |  | 1 | 1 | 0
136 | 23. korp. | ratiņu telpā | Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCA-DC 2600 PN1 | 1 |  | KM5 510x485x350/7 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
137 | [5 empty] | MPL M5 400x500x50 |  |  | 2 | 2 | 0
138 |  | siltummezglā | Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCA-DC-4200 PN2 | 1 |  | MPL M5 625x500x50 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
139 | [5 empty] | KM5 510x485x350/7 |  |  | 2 | 2 | 0
140 | [5 empty] | MPL M5 625x500x50 |  |  | 2 | 2 | 0
141 |  | hidromasāža | Ventilācijas iekārta P3N3 | 1 |  | KM5 490x300x300/5 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
142 |  | pie baseina | Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCA-DC-2600 PN4 | 1 |  | KM5 380x420x300/6 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
143 | [5 empty] | MPL M5 400x500x50 |  |  | 2 | 2 | 0
144 |  | mansardā galā | Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCAV-DC 2600 PN5 1. stāvs | 1 |  | KM5 380x420x300/6 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
145 | [5 empty] | MPL M5 400x500x50 |  |  | 1 | 2 | 0
146 |  |  | Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCV 7000 PN6 2. stāvs | 1 |  | KM5 395x690x350/7 |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
147 | [5 empty] | MPL M5 350x620x50 |  |  | 4 | 2 | 0
148 |  | mansardā aiz konf. zāles | Ventilācijas iekārta ASPIRNOVA RCAV-DC 2600 PN7 Mansards | 1 |  | KM5 380x420x300/6 |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
149 | [5 empty] | MPL M5 400x500x50 |  |  | 2 | 2 | 0
150 |  | Baseinas telpā | Sienas tipa sausinatāji | 2 |  | Bez filtriem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Kopējā summa (EUR bez PVN) gadā | [6 empty] | 0
Kondicionieri
Nr. p.k. | Iekārtas atrašanās vieta (korpuss, telpa) |  | Iekārtas nosaukums, modelis | Iekārtu skaits | Vienas iekārtas vienas apkopes cena (EUR bez PVN), ieskaitot nepieciešamo materiālu izmaksas | Plānotais apkopju skaits gadā** | Apkopes izmaksas kopā gadā (EUR bez PVN)
1 | 1. korpuss | pie sienas 2.k. pusē/313 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
2 |  | pie sienas 2.k. pusē/310 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
3 |  | pie sienas 2. k. pusē augšējā rindā labais /111 telpa | Airwell | 1 |  | 1 | 0
4 |  | pie sienas 2.k. pusē/110 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
5 |  | pie sienas 2.k. pusē/109 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
6 |  | pie sienas dt. pusē/ 1. stāva reģistratūra | Deer KFR-50GW | 1 |  | 1 | 0
7 |  | pie sienas dt. pusē/103 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
8 |  | pie sienas dt. pusē/104 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
9 |  | pie sienas dt. pusē/2. stāva reģistratūra | Deer KFR-34GW | 1 |  | 1 | 0
10 |  | pie sienas dt. pusē/101 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
11 |  | uz jumta/316 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
12 |  | uz jumta/317 telpa | Deer KFR-26GW | 1 |  | 1 | 0
13 |  | Pie sienas DT pusē/308 kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
14 |  | Pie sienas DT pusē/10 kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
15 |  | Pie sienas DT pusē/304 kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
16 |  | Pie sienas DT pusē/202 kab | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
17 |  | Pie sienas DT pusē/203 kab | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
18 |  | Pie sienas DT pusē/305 kab. | Cooper&Hunter CH-S12FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
19 |  | Pie sienas DT pusē/306 kab. | Cooper&Hunter CH-S12FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
20 |  | Pie sienas DT pusē/314 kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
21 |  | Pie sienas DT pusē/309 kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
22 |  | Reģistratūras kartotēka | Cooper&Hunter CH-S18FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
23 |  | Pie sienas DT pus 303./307. kab. | Midea M2OE-18HFN8-Q + MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) + MSA-GAU-09HRFNX-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
24 |  | Pie sienas DT pusē/13 ģimenes ārstu kabinetos | VRF kondicionieru sistēma GMV-224WL/C-X un 13 iekšējie bloki GMV-ND22G/B4B-T | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 11.2026*
25 | 2. korpuss | pagalms pie sienas/2. stāvs 22. telpa (kase) | Airwell GC 12 DCI NORDIC | 1 |  | 1 | 0
26 |  | pagalms/2. stāva 19. telpa | Midea MOBA03-12HFN1 | 1 |  | 1 | 0
27 |  | pagalms pie sienas/2. stāvs 9. telpa | Tadiran TK7G-12H | 1 |  | 1 | 0
28 |  | pagalms/2. stāvs 41. telpa | Midea MOB02-18HFN1 | 1 |  | 1 | 0
29 |  | bēniņi/ 3. stāvs 10. telpa | Artel SKC12RN4N | 1 |  | 1 | 0
30 |  | bēniņi/ 3. stāvs 10. telpa | Airwell AWAU-YGF012-H11 | 1 |  | 1 | 0
31 |  | bēniņi/3. stāvs 11. telpa | Artel SK07RN4N | 1 |  | 1 | 0
32 |  | bēniņi/3. stāvs 12., 13. telpa | Extremate ASW-H09A+09A4/EL2R1-1 | 1 |  | 1 | 0
33 |  | bēniņi/3. stāvs 9. telpa | Airwell AWAU-YGF012-H11 | 1 |  | 1 | 0
34 |  | bēniņi/3. stāvs 8. telpa | Airwell GCN12-H11 | 1 |  | 1 | 0
35 |  | bēniņi/3. stāvs 14. telpa | Airwell AWAU-YGF012-H11 | 1 |  | 1 | 0
36 |  | bēniņi/2. stāvs 15., 16. telpa | Extremate KFR34Wx2 | 1 |  | 1 | 0
37 |  | bēniņi/3. stāvs 7. telpa | Extremate KFR32W | 1 |  | 1 | 0
38 |  | bēniņi/3.stāvs 5. telpa | Extremate KFR32W | 1 |  | 1 | 0
39 |  | bēniņi/3. stāvs 19., 20. telpa | Extremate KFR34Wx2 | 1 |  | 1 | 0
40 |  | bēniņi/3. stāvs 17., 18. telpa | Extremate KFR34Wx2 | 1 |  | 1 | 0
41 |  | bēniņi/3. stāvs 4., 6. telpa | Extremate KFR34Wx2 | 1 |  | 1 | 0
42 |  | bēniņi/3. stāvs 22. telpa | Extremate KFR25W | 1 |  | 1 | 0
43 |  | bēniņi/3. stāvs 1., 2. telpa | Extremate KFR34Wx2 | 1 |  | 1 | 0
44 |  | bēniņi/3. stāvs 28. telpa | Tadiran TK7G-12H | 1 |  | 1 | 0
45 |  | pagalms/2. stāvs 2. telpa | Midea MOB02-18HFN1 | 1 |  | 1 | 0
46 |  | pagalms/2. stāvs 1. telpa | Midea MOB02-18HFN1 | 1 |  | 1 | 0
47 |  | pagalms/2. stāvs 31. telpa | Midea MOB02-18HFN1 | 1 |  | 1 | 0
48 |  | Pagalms/ģimenes ārstu kab. | Multispilt sistēma Gree GWHD(42)NKl6OO un 5 iekšēji bloki GWH09QBXB-K6DNA1E/I | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 11.2026*
49 |  | 1. stāvs Serveru telpa | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
50 |  | 3. stāvs, 3. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
51 |  | 2. stāvs, 37. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
52 |  | 2. stāvs, 21. kab. | Cooper&Hunter CH-S12FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
53 |  | Grāmatvedība | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
54 |  | 1. stāvs, 6. kab. | Cooper&Hunter CH-S12FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
55 |  | 3. stāvs, konferenču zāle | Midea MCA3U-18HRFNX-QRD0W(GA)MOX330U-18HFN8-Q(GA) | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
56 |  | 123. kab. | Midea M3OA-27HFN8-Q + MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) + MSA-GAU-09HRFNX-QRD0GW (2gb), | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
57 | 3. korpuss | pagalms/palāta | Midea MSRI-18 HRDN OC2 | 1 |  | 1 | 0
58 |  | pagalms/ ārstu telpa | Airwell GC12 DC INV | 1 |  | 1 | 0
59 |  | iela/rengens | Extremate KFR70W | 1 |  | 1 | 0
60 |  | iela/palāta | Midea MSRI-18 HRDN OC2 | 1 |  | 1 | 0
61 |  | Ārsta kabinets | Midea MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW/MOX102-09HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0
62 |  | Procedūru kabinets | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
63 |  | Angiogrāfijas kabinets | GREE 4.6/5.0 kW | 1 |  | 1 | 0
64 |  | Angiogrāfijas kabinets | GREE 6.45/6.7kW | 1 |  | 1 | 0
65 |  |  | Kondicionieris sienas, Split sistēma 2.5kw | 1 |  | 1 | 0
66 | 4. korpuss | sāpju centrs 2. telpa | Hitachi RAC-09CU1 | 1 |  | 1 | 0
67 |  | sāpju centrs 5. telpa | Hitachi RAC-09CU2 | 1 |  | 1 | 0
68 |  | sāpju centrs, ārstu kabinets | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
69 |  | sāpju centrs, procedūru kabinets | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
70 |  | Procedūru kabinets | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
71 |  | Manipulāciju telpa | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
72 | 5. korpuss | Pārsiešanas kab. | Midea MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW/MOX102-09HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
73 | 6. korpuss | sonogrāfija 6. telpa | Electra ODU ASP 12 RC | 1 |  | 1 | 0
74 |  | sonogrāfija 5. telpa | Tadiran TK7G-18H | 1 |  | 1 | 0
75 |  | sonogrāfija 3. telpa | Sanyo SAP CRV 126 EHE | 1 |  | 1 | 0
76 |  | sonogrāfija 1. telpa | York HEDB09 FS-AAA | 1 |  | 1 | 0
77 |  | sonogrāfija 4. telpa | York BOC18G15PD | 1 |  | 1 | 0
78 |  | sonogrāfija 5. telpa | Tadran TK7G-09H | 1 |  | 1 | 0
79 |  | pārsiešanas kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
80 | 7. korpuss | 112. telpa | AlpicAir AOU105HPS3 | 1 |  | 1 | 0
|  | Tehniskā telpa | AlpicAirATI/AOU-105HRDC3 | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
|  | Tehniskā telpa | AlpicAirATI/AOU-105HRDC3 | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
81 |  | 113. telpa | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
82 |  | 202. telpa | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
83 |  | 105./106. telpa | Midea MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW/MOX301-18HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
84 | 8. korpuss | bēniņos vēdkamerā / 015. telpa (vājstrāvas) | Emerson HPS06 | 1 |  | 1 | 0
85 |  | Centrālā sterilizācijas nodaļa, netīrā puse | Cooper&Hunter CHS24FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
86 |  | Centrālā sterilizācijas nodaļa, tīrā puse | Cooper&Hunter CHS24FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
87 |  | Centrālā sterilizācijas nodaļa, tīrā puse | Midea MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW/MOX301-18HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
88 |  | Operāciju bloks, atmodinātava | Cooper&Hunter CHS12FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
89 |  | Operāciju bloks, noliktava | Cooper&Hunter CHS24FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
92 | 9. korpuss | kafejnīca | AlpicAir AWO-71HPR1 | 1 |  | 1 | 0
93 | 10. korpuss | Datortomogrāfija/ Ārsts | Sanyo SAP-CRV126EHE | 1 |  | 1 | 0
94 |  | Datortomogrāfija/ Ārsts | Sanyo SAP-CRV126EHE | 1 |  | 1 | 0
95 |  | Datortomogrāfija/ Operatori | Hitachi RAC/RAK50 | 1 |  | 1 | 0
96 |  | Datortomogrāfijas kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
97 |  | Datortomogrāfija, Serveri, UPS | Sanyo SAP-CRV184EHE | 1 |  | 1 | 0
98 |  | Datortomogrāfija/ Zāle | Sanyo SAP-CRV244EHE | 1 |  | 1 | 0
104 | 12. korpuss | veloergometrija | Airwell GCN12 ARC | 1 |  | 1 | 0
105 |  | veloergometrija | Airwell AWAU-YGF012-H1 | 1 |  | 1 | 0
106 |  | holtera monitorēšanas kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
107 |  | Zvanu centrs | Midea M3OA-27HFN8-Q + MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW + MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
108 |  | procedūru kabinets | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
109 | 13. korpuss | rentgens | HAIER AU182AFABA | 1 |  | 1 | 0
110 |  | rentgena kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
111 |  | procedūru kabinets | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
112 | 14. korpuss | 1. palāta | Airwell GC12OC1 | 1 |  | 1 | 0
113 |  | 3. palāta | Airwell GC12OC1 | 1 |  | 1 | 0
114 | 14a korpuss | 301. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
115 | 16. korpuss | 211. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
116 |  | 208. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
117 |  | Virsmāsas kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
118 |  | 207. kab | Midea, MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
119 |  | 109. kab. | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
120 | 17. korpuss | Dialīze | Electra ODU ASP 12 RC | 1 |  | 1 | 0
121 |  | Dialīze | Daikin RXS50E3V1B | 1 |  | 1 | 0
122 |  | bēniņi/operāciju zāle 15. nodaļa | Deer KFR-37w | 1 |  | 1 | 0
123 |  | bēniņi/operāciju zāle 15. nodaļa | Deer KFR-34w | 1 |  | 1 | 0
124 |  | bēniņi/operāciju zāle 15. nodaļa | Deer KFR-26w | 1 |  | 1 | 0
125 |  | bēniņi/operāciju zāle 13. nodaļa | Deer KFR-37w | 1 |  | 1 | 0
126 |  | 3. stāvs Procedūru kabinets | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 10.2026*
127 |  | 429/428.kab | Midea M2OE-18HFN8-Q + MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) + MSA-GAU-09HRFNX-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
128 |  | 1.stāvs | AERMEC Sienas tipa dzesētājs | 12 |  | 1 | 0
129 | 20. korpuss | aptieka | Artel | 1 |  | 1 | 0
130 |  | aptieka | Airwell AWAU-YGF009-H11 | 1 |  | 1 | 0
131 |  | aptieka | Airwell AWAU-YGF009-H11 | 1 |  | 1 | 0
132 |  | aptieka | Airwell AWAU-YGF009-H11 | 1 |  | 1 | 0
133 |  | aptieka | EXTREMATE KFR22W | 1 |  | 1 | 0
134 |  | aptieka, medikamentu pagatavošanas telpa | Cooper&Hunter CHS18FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 07.2026*
135 |  | Pagalms/dezinfekcija | York HEDB24FS-AAA | 1 |  | 1 | 0
136 |  | pagalms/saimn. daļa | Tadiran TQL -N-363H | 1 |  | 1 | 0
137 | 23. korpuss | serveru telpa | Airwell AWAU-YGF018 | 1 |  | 1 | 0
138 |  | uzgaidāmā telpa | Airwell AWAU-YIF018 | 1 |  | 1 | 0
139 |  | uzgaidāmā telpa | Airwell AWAU-YIF018 | 1 |  | 1 | 0
140 |  | 1-3.stāvs | AlpicAir Kasetes tipa fankoili | 28 |  | 1 | 0
141 |  | 125. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
142 |  | 105. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
143 |  | 103. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
144 |  | 104. kab. | Gree GWH12QC-K6DNA1D | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 11.2026*
145 |  | 124. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
146 |  | 102. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
147 |  | 100. kab. | Cooper&Hunter CH-S09FTXF-NG | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
148 |  | Bēniņi, aiz konferenču zāles | CH-IU160RK/RM | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 08.2025*
149 |  | 115/113. kab. | Midea M2OE-18HFN8-Q + MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA) + MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
150 |  | 123. kab. | Midea MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW/MOX102-12HFN8-QRD0GW | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija līdz 03.2027*
Čīleri
1 | 3. korpuss | čīleris/UPS telpa/zāle, vadība | (York) Yvag 018RSE30 | 1 |  | 1 | 0
2 | 7. korpuss | ČĪLERIS | BLUEBOX Tetris 2A FC Cusom 11.2 (113,8kW) | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā ir garantija*
3 |  | ČĪLERIS PN1, P1 | CLINT CHA/K/SP 131 NS | 1 |  | 1 | 0
4 | 8. korpuss | Iekšējie bloki atrodas: 116. (2 gb.), 140. (1 gab.), 141., 149., 150., 305. (pa 3 gb.), 310. kab. (2gb.) | Carrier 30RBO182 | 1 |  | 1 | 0
5 |  | Iekšējie bloki atrodas: 111., 203., 204., 211., 212. un 234. telpās |  | 1 |  | 1 | 0
6 | 17.korpuss | aiz žoga pie 17.korpusa | ARNETS NRGI332X-A-J-03 COM/665538 | 1 |  | 1 | 0
7 | 22. korpuss | uz jumta | York YLCA-40G1TP 380T | 1 |  | 1 | 0
8 | 23. korpuss | Pagalmā pie 23. korpusa | DOMINO SEA 135 R454B | 1 |  | 1 | 0
Kondicionieri vēdiekārtām
1 | 4. korpuss | pie mājas pilsētas galā / PN1 | Midea MCCU-10CN2 | 1 |  | 1 | 0
2 | 7. korpuss | 110.telpa PN3 | AlpicAir AOU105HPS3 | 1 |  | 1 | 0
3 |  | Pagalmā | Midea MOD30U-36HFN8-RRDOW(GA) | 1 |  | 1 | 0 | Iekārtai spēkā garantija*
4 | 10. korpuss | pie mājas pilsētas galā / PN1 | Midea MSR1-12HRN1-QC2 | 1 |  | 1 | 0
5 | 11. korpuss | pie mājas pilsētas galā / PN2 | Midea MOBA03-12HFN1-ORO0GW | 1 |  | 1 | 0
6 | 13. korpuss | pie mājas dārzas galā / PN1 | Optima-NW-1S-P-CHf-WE/Midea MOCA30U-24HFN1-QRD0 | 1 |  | 1 | 0
7 | 17. korpuss | bēniņi PN3 | Deer KFR-100w | 1 |  | 1 | 0
8 |  | bēniņi PN3 | Deer KFR-140w | 1 |  | 1 | 0
9 |  | bēniņi PN4 | Deer KFR-100w | 1 |  | 1 | 0
10 |  | bēniņi PN4 | Deer KFR-140w | 1 |  | 1 | 0
11 |  | bēniņi PN5 | Deer KFR-100w | 1 |  | 1 | 0
12 |  | bēniņi PN5 | Deer KFR-140w | 1 |  | 1 | 0
13 | 20. korpuss | pagalmā zem nojumes vēdmašīnai Wolf | Epsilon 25ST 1PS | 1 |  | 1 | 0
Gaisa aizkari
1 | 2. korpuss | Ieeja | Wing E150EC | 1 |  | 1 | 0
2 | 23. korpuss | Ieeja | 2VV ECONOMIC EL | 1 |  | 1 | 0
3 | 7. korpuss | Ieeja | Pyrox Partier EL | 1 |  | 1 | 0
4 | 8. korpuss | Ieeja | VTS Euroheat EL | 1 |  | 1 | 0
5 | Aptieka | Ieeja | Sonniger Guard 150E | 1 |  | 1 | 0
Kopējā summa (EUR bez PVN) | [6 empty] | 0
*garantijas laikā tehniskās apkopes veic iekārtas piegādātājs
** Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu pakalpojuma apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar līgumu summu (41 990 EUR bez PVN) un līguma termiņu (24 mēneši).
| Stundas likme EUR bez PVN remontdarbu gadījumā (likmē ir ietverami transporta izdevumi, speciālista izsaukšana, defekta aktu sastādīšana, tāmes sastādīšana u.tml. pakārtoti izdevumi) |  |  | EUR bez PVN/h