## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Instrumentu piegāde podologa kabinetam” (Nr. R1S 2025/7-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr.p.k. | Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs |  | Cena EUR bez PVN par vienu vienību |  | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Nagu knaibles | - Griešanas virsmas garums 14±1 mm - Rokturi ar atsperes mehānismu - Garums 12±1 cm - Autoklavējamas - Hellmut Ruck ref. 21059 vai ekvivalents | 15 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |  |  |
| 2. | Kutikulas knaibles | - Griešanas virsmas garums 10±1 mm - Rokturi ar atsperes mehānismu - Garums 11±1 cm - Autoklavējamas - Hellmut Ruck ref. 28083 vai ekvivalents | 15 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |  |  |  |
| 5. | Nagu stūrīšu knaibles | - Griešanas virsmas garums 13±1 mm - Rokturi ar atsperes mehānismu - Garums 11±1 cm - Autoklavējamas - Hellmut Ruck ref. 2134301 vai ekvivalents | 15 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |  |  |
| 6. | Naga cēlājs | Divpusējs Garums 17±1 cm Autoklavējams Hellmut Ruck ref. 2004001vai ekvivalents | 2 gab. | Ražotājs: Ražotājvalsts: Piedāvātās preces apraksts |  |  |  |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā, piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās daļas apjomu;

- pretendents nodrošina piegādāto instrumentu bezmaksas remontu vai maiņu bojājuma gadījumā;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- instrumentiem CE marķējums;

- piedāvāto preču izvērtēšanai pasūtītājs var pieprasīt instrumenta paraugu;

- visi instrumenti autoklavējami;

- instrumenti izgatavoti no ķīmiski un mehāniski izturīga materiāla, lai nodrošinātu to apstrādi un intensīvu lietošanu;

- instrumentu cenā iekļauta lietotāju apmācība instrumentu pareizai lietošanai un kopšanai;

- garantija vismaz 24 mēneši;

- garantijas laikā instrumentu tehniskās apkopes un remonti ir bez maksas;

- garantijas laikā instrumenta bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana 24 stundu laikā no izsaukuma;

- preču piegāde: 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi ir piešķiramas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN).

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________