## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Automātisko durvju apkalpošana un remonts” (ID Nr. R1S 2025/11-iep):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Līguma ietvaros ir veicama tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā remonts šādām automātiskajām durvīm:

| Durvju nosaukums | Kopējais skaits (gab.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veramās durvis (gab.) | Bīdāmās durvis (gab.) | KOPĀ |
| PORTALP, BESAM, GEZE, DORMA, DITEC, RECORD, METALLFLEX, ENTREMATIC, VALOR, SEZAMO | 38 | 76 | 114 |

Automātisko durvju apkopes programma

| Nr. p.k. | Veicamo darbu apraksts | Darbu izpilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veikt ārējo apskati | 1 reizi gadā |
| 2. | Notīrīt foto elementus un pārbaudīt darbību, regulēšana | 1 reizi gadā |
| 3. | Pārbaudīt durvju darbību dažādos režīmos, slēdzeņu darbību | 1 reizi gadā |
| 4. | Mehānismu eļļošana | 1 reizi gadā |
| 5. | Atvērt nosedzošos paneļus | 1 reizi gadā |
| 6. | Mehānismu apskate | 1 reizi gadā |
| 7. | Mehānismu tīrīšanu un regulēšanu | 1 reizi gadā |
| 8. | Pasūtīt detaļas un mezglus, kurus nepieciešams mainīt | Pēc nepieciešamības |

Apkopes veikšanas regularitāte:

Automātisko durvju, apkopes ir jāveic - 1 reizi gadā (apkopes laikus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju).

Ietverot transporta un pārējos izdevumus, Pretendentam jāveic nepieciešamās tehniskās apkopes, lai nodrošinātu automātisko durvju normālu funkcionēšanu. Remontdarbu gadījumā izmaksas ir iepriekš saskaņojamas.

Darbi, kas veicami apkopes laikā:

- Slīdošo daļu veidņu un brušu tīrīšana.

- Durvju un vārtu vērtņu kustības ceļa pārbaude un remonts.

- Mehānismu pārbaude un spriegošana, nepieciešamības gadījumā, apmaiņa.

- Vītņu līmeņošana.

- Nostiprināšanas elementu pārbaude, remonts.

- Funkciju darbības pārbaude, regulēšana, remonts.

- Durvju drošības mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts.

- Durvju elektronisko atslēgu un atvēršanas mehānismu pārbaude, regulēšana, remonts.

- Palīdzības sniegšana, kas saistīta ar durvju ekspluatāciju- instruktāžas veikšana, ekspluatācijas instrukciju sastādīšana (pēc Pasūtītāja pieprasījuma).

- Darbu uzskaites žurnāla uzturēšana.

Reaģēšanas laiks:

- Tehniķu ierašanās laiks pēc izsaukuma- līdz 3 stundām;

- Bojājuma novēršanas laiks- līdz 8 stundām.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Durvju veids | Cena (EUR bez PVN) par 1 apkopi 1 durvīm |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veramās durvis |  |
| 2. | Bīdāmās durvis |  |
| Avārijas izsaukums |  | Cena (EUR bez PVN) par 1 stundu |
| 3. | Stundas likme remontdarbu gadījumā (likmē ir ietverami transporta izdevumi, speciālista izsaukšana, defekta aktu sastādīšana, tāmes sastādīšana u.tml. pakārtoti izdevumi) |  |

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- uzvarētāja izvēles kritērijs: zemākā piedāvātā cena pēc šāda algoritma: 38 veramo durvju apkopes izmaksas + 76 bīdāmo durvju apkopes izmaksas + avārijas izsaukuma stundas likme * 10 stundas (vienādu piedāvāto cenu gadījumā līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam ar zemāko stundas likmi).

Īpašie nosacījumi:

- ja līguma darbības laikā izpildītājs neievēro reaģēšanas laiku, par katru konstatēto pārkāpumu ir maksājams līgumsods 50 EUR apmērā;

- līguma termiņš: 36 mēneši vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz 9 900,00 EUR bez PVN, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais;

- apmaksa: reizi mēnesī 30 dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

o	nodrošina normatīvo aktu ievērošanu korupcijas novēršanas jomā,

o	piedaloties iepirkumā, nepieļaus interešu konflikta situāciju,

o	iepirkuma līguma izpildē īstenos kukuļošanas novēršanas kontroles pasākumus.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese:______________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr.______________________ |
| --- | --- |