Iepirkuma komisijas

2025.gada 14.februāra sēdē sniegtā atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Papildu medicīnas ierīču iegāde”

(identifikācijas Nr. R1S 2024/120-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Par Tehniskās specifikācijas 4.daļas 14.punktu: 4.daļas 14.punkta prasība ir “Temperatūras ierakstīšanas funkcija ar iespēju eksportēt datus uz USB atmiņu”. Mums ir analoga risinājums: “Temperatūras ierakstīšanas un pārsūtīšanas funkcija, izmantojot mobilo lietotni (savienojums, izmantojot Bluetooth). Lūdzam izmainīt 14.punkta prasību uz “Temperatūras ierakstīšanas funkcija ar iespēju eksportēt datus uz USB atmiņu vai analoga risinājums”. Par Tehniskās specifikācijas 5.daļas 14.punktu: 5.daļas 14.punkta prasība ir “Temperatūras ierakstīšanas funkcija ar iespēju eksportēt datus uz USB atmiņu”. Mums ir analoga risinājums: “Temperatūras ierakstīšanas un pārsūtīšanas funkcija, izmantojot mobilo lietotni (savienojums, izmantojot Bluetooth). Lūdzam izmainīt 14.punkta prasību uz “Temperatūras ierakstīšanas funkcija ar iespēju eksportēt datus uz USB atmiņu vai analoga risinājums”. |
| --- | --- |
| Atbilde | Iepirkuma nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/ Tehniskais piedāvājums” 4. un 5.daļu 14.punktos ir veikti grozījumi. Aicinām skatīt grozītās redakcijas. |