## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ķīmijas iegāde, tehniskā apkalpošana un remonts flotācijas istabai” (ID Nr. R1S 2025/16-iep):

| Nr. p.k. | Pozīcijas nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Apraksts | Daudzums* | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN kopā par visu apjomu | Cena EUR ar PVN kopā par visu apjomu |
| 1. | Magnija sulfāta sāls | Hlors (Cl): maks. 0,05%, Dzelzs (Fe): maks. 0,002%, smagie metāli: maks. 0,004%. Zudumi pie žāvēšanas procesa (400 grādos): 48-52%. Kvalitātes pārbaude MgSO4 (žāvētā produktā): 99,0%. Kristālisks, bez piemaisījumiem, bezkrāsains. Formula: MgSO4*7H2O, molekulārā masa: 246,5. Iepakojumā ne vairāk kā 30 kg. | 600 kg |  |  |  |  |
| 2. | Ocean treat vai analogs | Līdzeklis ūdens kvalitātes uzlabošanai. Sodium carbonate, ogļskābais nātrijs. Bezkrāsains, pH 11.4, ūdenī šķīstošs, relatīvais blīvums 1g/ml, iztvaikojamības koeficients <1. Atbilst EC direktīvai 67/548/EEC; 99/45/EC. Iepakojumā ne vairāk kā 1 1. | 40 litri |  |  |  |  |
| 3. | Slimnīcā esošās "Ocean Float Rooms" flotācijas istabas tehniskā apkalpošana | Istabas daļas: 1. Termālais baseins 2. Kontroles un regulēšanas sistēma temperatūras režīmam 3. Kontrolpaneļa vadība 4. Bezvadu kontroles konsole 5. Filtrācijas sistēma 6. Ventilācijas sistēma |  | - |  |  |  |
|  |  | detaļu un materiālu izmaksas | 2 apkopes | - |  |  |  |
|  |  | darba izmaksas | 10 stundas** | - |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču/ pakalpojumu (apkalpošana un remonts) apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros visu noslēgto līgumu summu (9 900,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

** Stundas likme nav lielāka kā 50 EUR/h.

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegta “DATA SHEET” oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- reaģēšana uz izsaukumu sakarā ar remontu notiek 24 stundu periodā darba laikā pēc izsaukuma;

- mazie remonti (bez rezervju daļu nomaiņas) veicami 48 stundu laikā, bet lielie remonti (ar detaļu nomaiņu) - ne ilgāk kā 3 nedēļu laikā pēc izmaksu saskaņošanas;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- Izpildītājs bez papildu samaksas pēc Pasūtītāja lūguma veic slimnīcas jaunā personāla apmācību darbam ar piegādātajām precēm/ sniegtajiem pakalpojumiem;

- pēc apkopes un remonta veikšanas jāveic iekārtu funkcionālā pārbaude un Pasūtītājam jāizsniedz apliecinājums par attiecīgās iekārtas funkcionēšanu;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm/ pakalpojumiem nepārsniedz 9 900,00 EUR bez PVN;

- preču piegāde: 5 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās kopējās cenas piedāvājumu (EUR bez PVN);

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

- nodrošina normatīvo aktu ievērošanu korupcijas novēršanas jomā,

- piedaloties iepirkumā, nepieļaus interešu konflikta situāciju,

- iepirkuma līguma izpildē īstenos kukuļošanas novēršanas kontroles pasākumus.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _____________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr.___________________________ |
| --- | --- |