## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Nepārtrauktas barošanas avota (UPS) iegāde” (ID Nr. R1S 2025/22-iep):

| Preces nosaukums | Tehniskā specifikācija |  | Tehniskais piedāvājums | Finanšu piedāvājums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apraksts | Daudzums | Piedāvātās preces apraksts, ražotājs | Cena EUR bez PVN | Cena EUR ar PVN |
| Nepārtrauktas barošanas avota (UPS) | 1) 3-fāžu 50 Hz 2) Nominālais spriegums 400 V 3) Nominālā jauda vismaz 120 kVA 4) Maksimālā strāva vismaz līdz 175 A 5) Displejs UPS stāvokļa pārraudzīšanai un vadībai 6) Automātiska pārslēgšanās uz Bypass līniju kļūdu gadījumā 7) Manuāls apvadceļš (bypass) apkopju un remontu veikšanai | 1 gab. | Ražotājs: Modelis: Piedāvātās preces apraksts: |  |  |

Piezīmes:

- piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts tehnisko datu apraksts oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- preces piegāde un uzstādīšana: 60 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas;

- preces cenā iekļautas visas piegādes un uzstādīšanas izmaksas, tajā skaitā transportam, montāžas materiāliem, darbam, administratīvās utml.;

- preces cenā iekļauta vecā UPS demontāža un utilizācija;

- jaunā UPS uzstādīšana veicama saglabājot esošo elektroinstalāciju un bateriju bloku;

- preces garantija vismaz 24 mēneši;

- preces cenā iekļaujamas visas garantijas laikā veicamo plānveida apkopju izmaksas gan darbam, gan materiāliem, ja ražotājs ir paredzējis šādu darbu veikšanu;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstoša pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu (EUR bez PVN).

Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

- nodrošina normatīvo aktu ievērošanu korupcijas novēršanas jomā,

- piedaloties iepirkumā, nepieļaus interešu konflikta situāciju,

- iepirkuma līguma izpildē īstenos kukuļošanas novēršanas kontroles pasākumus.

Paraksts______________________________________

Datums ________________________________

Pretendenta adrese _____________________________

Tel.Nr.____________________

E-pasts:____________________

Bankas konta Nr._______________________________