## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas ierīces Mazā iegurņa centram” (ID Nr. R1S 2025/24-iep):

| Iepirkuma priekšmeta daļas Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija | Daudzums* | Pretendenta piedāvājums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Preces apraksts | Cena EUR bez PVN par vienu vienību | Cena EUR bez PVN par kopējo daudzumu |
| 1. | Neauvia Hydro Deluxe vai ekvivalents bioloģiski noārdāms lineārs hialuronskābes hidrogēls, kas resorbējas laika gaitā, paredzēts injicēšanai dermā un epidermā, lai atjaunotu zaudēto apjomu. Hialuronslābes koncentrācija 18 mg/ml, sastāvs L-prolīns, glicīns un kalcija hidroksiapatīts | 10 gab. |  |  |  |
| 2. | Neauvia Intense Rose vai ekvivalents bioloģiski noārdāms, šķērssašūts hialuronskābes hidrogēls, kas resorbējas laika gaitā, paredzēts injicēšanai intradermālas injekcijas veidā vulvas atrofijas un ar to saistīto simptomu korekcijai. Hialuronslābes koncentrācija 28 mg/ml, sastāvs L-prolīns, glicīns | 10 gab. |  |  |  |
| 3. | Hialuronidāze 500 SV - darbojas kā glikozaminoglikānu depolimerizators un kā difūzijas līdzeklis, saistaudu restrukturizācija vai hidrolipodistrofijas skartās ādas līdzsvara atjaunošanai | 2 gab. |  |  |  |
| 4. | Neauvia Sectum GYN GĒLS vai ekvivalents - gēls radiofrekvenču apstrādes laikā, lai tonizētu un nostiprinātu vulvas ādu un maksts kanālu - sastāvs glicerīns, karbomērs, nātrija karboksimetils, betaglikāns, nātrija hidroksīds, butilēnglikols, fenoksietanols, hialuronskābe, citronskābe, askorbīnskābe, silāntriols, ūdens, 50 ml | 40 gab. |  |  |  |

* Dotajam daudzumam ir ilustratīvs raksturs, lai iepirkuma ietvaros salīdzinātu piedāvājumus. Iepirkuma līguma ietvaros Pasūtītājs pasūta tādu preču apjomu, kāds tam ir nepieciešams, t.i., Pasūtītājs ir ierobežots ar iepirkuma ietvaros noslēgto līgumu kopsummu (2 000,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (12 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām kopā;

- piedāvājums ir iesniedzams par visu attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv;

- ja tiek piedāvāts ekvivalents, piedāvājumam pievienojama piedāvātās preces ražotāja izsniegts preces tehnisko datu apraksts vai norāde uz elektronisku tīmekļa vietni, kur pieejama minētā informācija.

Īpašie nosacījumi:

- pasūtītājs patur tiesības piedāvātās līgumcenas ietvaros palielināt vai samazināt iegādājamo preču skaitu;

- piegādes termiņš: ne garāks kā 5 darba dienas pēc pieprasījuma saņemšanas;

- plānotais iepirkuma līguma darbības termiņš: 12 mēneši;

- iepirkuma ietvaros kopējais maksājums par saņemtajām precēm nepārsniedz 2 000,00 EUR bez PVN;

- piegādes adrese: SIA “Rīgas 1.slimnīca”, Rīga, Bruņinieku iela 5;

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- iepirkuma līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā ir piešķiramas pretendentam ar zemākās cenas piedāvājumu (EUR bez PVN);

- uz pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.

Ar piedāvājuma iesniegšanu Pretendents apliecina, ka:

- nodrošina normatīvo aktu ievērošanu korupcijas novēršanas jomā,

- piedaloties iepirkumā, nepieļaus interešu konflikta situāciju,

- iepirkuma līguma izpildē īstenos kukuļošanas novēršanas kontroles pasākumus.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel.Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |